Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения,

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

- наименования закупаемых изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коагулометр | Лабораторная система, позволяющая быстро определить следующие параметры свёртываемости крови: PT - протромбиновое время; INR - международное нормализованное отношение, APTT - активированное частичное тромбопластиновое время. Система должна состоять из коагулометра, базовой станции и одноразовых тест-полосок. Результаты лабораторного качества в режиме реального времени в течение нескольких минут. Точность и лабораторное качество: не более 5% CV Виды тест полосок и время анализа: PT/INR – не более 2 минут APTT – не более 7 минут CoagPanel 2 PT/APTTCombo – не менее 3 минут, не более 7 минут Тип образца: кровь с пальца, свежая цельная венозная, цитрированая цельная кровь Объем образца: не более 10 мкл Прибор: Размеры: не более 148мм x70мм x 26мм, Вес: не более 203 г Устройство для считывания штрих-кодов (2D Дисплей: не менее 3.5’’ 320×480 цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Память: не менее 2000 тестов Процессор: не менее 32-bitARMCortex-M4 Распечатка результатов: через базовые станции или внешний принтер, подключенный к компьютеру. Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: не более 3.7В Емкость: не менее 2,500мА·ч Базовая станция: Размеры: не более 280мм x110мм x60мм, Вес: не более 550 г. Напряжение источника питания: вход адаптера: не менее 100-240V~1.6A (max), 50~60Hz; выход адаптера: не более 12V~4.17A. Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS) Bluetooth, Networkport | штук | 1 | 1 500 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Реагент A калибровочный | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 во флаконе 400 мл | штук | 40 | 1 800 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 3 | Реагент B стандартный | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 во флаконе 200 мл | штук | 10 | 400 000,00 |  |
| 4 | Реагент активации электродов | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 во флаконе 10 мл | штук | 15 | 337 500,00 |  |
| 5 | Реагент депротеинизации электродов | Реагент для анализатора электролитов Audicom AC9801 во флаконе 10 мл | штук | 12 | 270 000,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 4 307 500,00 | х |

2) Срок поставки: по заявке Заказчика; Условия поставки: DDP;

3) Место представления (приема) документов: 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19 и окончательный срок подачи ценовых предложений: до 15 декабря 2021 года в 10-00 часов местного времени;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 15 декабря 2020 года, в 12-00 часов местного времени, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

Главный врач 		 					                   С.Нурбаев

08.12.2021 года