ПРОТОКОЛ

об итогах закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения, в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

село Уил								         от « 16 » февраля 2023 года

Заказчик и/или организатор: Государственное коммунальное предприятие «Уилская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

- На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.2021 года «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила), провели закуп следующих изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BCC-3D Дилюент | Дилюент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 литров. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 25 | 277 200,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | BCC-3D Лизирующий реагент | Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемаглобина в крови. Объем: 500 мл. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 25 | 1 063 450,00 |  |
| 3 | Очищающий реагент для пробоотборника | Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 500мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900 | набор | 25 | 1 150 950,00 |  |
| 4 | Комплект реагентов для анализа Аланинаминотрансферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/Л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Фасовка Rl 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 91 452,00 |  |
| 5 | Комплект реагентов для анализа Аспартатаминотрасферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малат дегидрогеназа >1635 ЕД/Л; α-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 120~180 секунд. Линейный диапазон настоящего регента составляет 3 ~ 1000 ЕД/Л. Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 91 452,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 6 | Комплект реагентов для анализа Щелочной фосфатазы | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Магния ацетат 3.0 ммоль/л; Цинка сульфат 1.5 ммоль/л; ХЭДТА 3.0 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Реагент 2 - p-нитробензол фосфатная кислота 81.5 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~850 ед/л.. Продолжительность теста 60~120 секунд. Фасовка R1 200 мкл R2 50 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 671 | Набор | 2 | 45 726,00 |  |
| 7 | Комплект реагентов для анализа Общего белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Калия йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 г/л; Фасовка R 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 870 | Набор | 5 | 80 680,00 |  |
| 8 | Комплект реагентов для анализа Общего билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 1068 | набор | 3 | 94 431,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 9 | Комплект реагентов для анализа Прямого билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты Реагент 1 - Соляная кислота 165 ммоль/л; Метаниловая кислота 29 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 1068 | набор | 3 | 94 431,00 |  |
| 10 | Комплект реагентов для исследования глюкозы-оксидаза | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы, содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 -Трифосаденин 1.30 ммоль/л; Гексокиназа >1500 ед/л; G-6-PDH >2500 ед/л; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2- NADH 0.65 ммоль/л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Длительность теста 300~600 секунд . Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 91 595,00 |  |
| 11 | Комплект реагентов для анализа Мочевины | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л; Глутамат дегидрогеназа >800 ЕД/Л; NADH 0.35 ммоль/л; Аденозин дифосфат 1.5 ммоль/л; Трис буфер 115 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 115 ммоль/л; Уреаза > 40000 ЕД/Л; α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 174 132,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 12 | Комплект реагентов для анализа Триглицеридов | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеин липаза (LPL) >1250 ЕД/Л; ATP 0.70 ммоль/л; ЭДТА 10 ммоль/л; TOOS 1.875 ммоль/л; Сульфат магния 12.5 ммоль/л; GPO >5000 ЕД/Л; Глицерин киназа (GK) >1250 ЕД/Л; Буфер 100 ммоль/л. Реагент 2 - POD>750 ЕД/Л; ЭДТА 10 ммоль/л; 4- аминоантипирин 2.0 ммоль/л; Буфер 100 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-9,0 ммоль/л. Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 320 230,00 |  |
| 13 | Комплект реагентов для анализа Липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - 4-аминоантипирин 1ммоль/л; Холестерин оксидаза 1 кед/л; Холестерин стераза 1 кед/л; Пероксидаза 4 кед/л; Неионное ПАВ 0.5 %; Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2 - DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Длительность 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 мг/дл; Фасовка R1 300 мкл R2 100 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366 | набор | 3 | 136 683,00 |  |
| 14 | Комплект реагентов для анализа Липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - 4-аминоантипирин 1ммоль/л; Холестерин оксидаза 500 ед/л; Холестерин стераза 800 ед/л; Пероксидаза 800 ед/л; Неионное ПАВ 0.5 % Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2- DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-450 мг/дл; Фасовка R1 300 мкл R2 100 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366 | набор | 3 | 779 493,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 15 | Комплект реагентов для анализа Магния | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации магния в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Буфер 100 ммоль/л; Ксилидиловый синий индикатор 0.1 ммоль/л; ЭГТА 0.5 ммоль/л; Triton X-100 1%. Длительность теста 180 секунд. Линейный диапазон для данного реагента составляет 2,5 ммоль/л. Фасовка R1 300 мл. Количество тестов в упаковке не менее 734 | набор | 2 | 32 248,00 |  |
| 16 | Комплект реагентов для анализа Калий | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации калий в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: R1-пируват фрсфорной кислоты, разбавленный спиртом 3,0 ммоль/л; ADP 3,0 ммоль/л; α-кетон глутаровая кислота 1,0 ммоль/л; NADH 0,30 ммоль/л; пируваткиназа 1,0 U/мл. R2-лактатдегидрогеназа -≥ 60 U/мл. Объем R1: 180 мкл. Объем R2: 60 мкл. Объем пробы 5 мкл. Время проведения теста 120 секунд. Калибровка и контроль в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейность диапазон: 2,10 ммоль/л. Количество тестов в упаковке не более 424. | набор | 2 | 592 300,00 |  |
| 17 | Комплект реагентов для анализа Натрий | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации натрий в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагенты: R1-- β-галактозид 0.70 U/мл; R2- О-нитрофинол β-Д-галактопиран 5.2 ммоль/л. Объем R1: 180 мкл. Объем R2: 60 мкл. Объем пробы 8 мкл. Время проведения теста 120 секунд. Калибровка и контроль в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейность диапазон: 80-180 ммоль/л. Количество тестов в упаковке не более 424. | набор | 2 | 520 704,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 18 | Комплект реагента для определения Железо (Fe) | Реагент применяется для лабораторного квантитативного обнаружения содержания железа в сыворотке крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент1 - Этиловая кислотная смесь 200ммоль/л; Сульфокарбамид 42 ммоль/л. Реагент 2 - Хлоргидрат гидроксиламина 200 ммоль/л; Ferene 2 ммоль/л. Время реакции 300 сек. Фасовка R1 200 мкл. R2 40 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 633 | набор | 3 | 177 618,00 |  |
| 19 | Детергент щелочной | Промывочный щелочной раствор для биохимического анализатора CS-T240. Фасовка 2000 мл | набор | 5 | 364 130,00 |  |
| 20 | Сыворотка для клинико-химической калибровки | Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, лиофилизированный порошок предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калибровки на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. | штук | 3 | 507 906,00 |  |
| 21 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN( UREA), Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | штук | 3 | 467 004,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 22 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2 ", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | штук | 3 | 343 455,00 |  |
| 23 | Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 1 | «Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. | штук | 3 | 351 927,00 |  |
| 24 | Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 2 | «Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. | штук | 3 | 351 927,00 |  |
| 25 | Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 | «Контрольная сыворотка липидов» (уровень №1) жидкая готова к использованию. Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG\RF. Фасовка: 1мл х 1 . | штук | 3 | 148 002,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 26 | Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 | «Контрольная сыворотка липидов» (уровень №2) жидкая готова к использованию. Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG\RF. Фасовка: 1мл х 1 . | штук | 3 | 148 002,00 |  |
| 27 | CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | Антибактериальный безфосфорный детергент для очистки зонда для отбора реактивов, реакционной кюветы и реакционной чашки для замачивания автохимического анализатора Dirui CS-T240. Поверхностно-активное вещество гидроксид натрия может удалять органические вещества, такие как белок, а бактериостаты могут подавлять рост бактерий. Ингредиент - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество, бактериостаты. Объем 500 мл. | штук | 5 | 364 130,00 |  |
| 28 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 1 - 2 мл. | штук | 6 | 276 228,00 |  |
| 29 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | "Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 2 - 2 мл | штук | 6 | 276 228,00 |  |
| 30 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 3 - 2 мл. | штук | 6 | 276 228,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 31 | Реагентные полоски DIRUI H13-Cr | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100. Определяемые по 13-ти параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, креатинин, микроальбумин, аскорбиновая кислота. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Калибратор в наборе. 100 полосок | упаковка | 5 | 64 350,00 |  |
| 32 | Реакционные кюветы Reaction cuvette | Реакционные кюветы для проведения иммуноферментной реакции на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. 120 оптических пластиковых реакционных кювет многократного использования, оптический диаметр: 6 мм. 120 полосок | упаковка | 1 | 365 149,00 |  |
| 33 | Реагент для определения креатинина | Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетическим) методом на биохимическом анализаторе CS-T240. Реагент № 1. Гидроокись натрия. 260 ммоль/л; Детергент. 20 г/л. Реагент № 2. -Пикриновая кислота. 20 ммоль/л . Калибратор - 177 мкмоль/л (2 мг/дл) . Линейность диапазон 25–885 мкмоль/л. Время проведения теста 13мин. Реагент R1 и R2в смешать в равном количестве . Объем R1-180 мкл. Объем образца -35 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 200. Регистрируется в ручную в анализатор | набор | 10 | 160 535,00 |  |
| 34 | Комплект реагента для анализа Альфа -амилазы | Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности ɑ-амилаза в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза ＞4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. Реагент 2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Фасовка R1 240 мкл. R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 783 | набор | 5 | 1 646 800,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 35 | Комплект реагента для анализа С-рективного белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека Соответствующее количество. Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л; Фасовка R2 350мкл R2 40 мкл Количество тестов в упаковке не менее 350 | набор | 5 | 1 340 385,00 |  |
| 36 | Комплект реагентов для анализа Общего холестерина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеинлипаза > 300 ЕД/Л; Пероксидаза > 750 ЕД/Л; p-гидроксибензойная кислота 45 ммоль/л; Тритон X-100 0.3%; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2 - 4аминоантипирн 0.3 ммоль/л; Холестериноксидаза > 300 ЕД/Л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Продолжительность реакции 5~10 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-20 ммоль/л (774 мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 274 850,00 |  |
| 37 | Комплект реагентов для анализа Ревматоидного фактора | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Буфер хлорида аммония. Реагент 2 - Латексные частицы, покрытые γ-глобулином; Жидкость для калибровки. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 3-160 мЕ/мл. Фасрвка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 112 | набор | 1 | 178 390,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 38 | Галогенная лампа | Галогенная лампа расходные материалы и запасные части для ежегодного обслуживания биохимического анализатора Dirui CS-T240. Мощность галогеновой лампы: 20 Вт/12 Вольт (охлаждение водой). Количество 1. | штук | 2 | 182 494,00 |  |
| 39 | Пробоотборник | Пробоотборник реагента предназначен для забора реагента и сыворотки крови на биохимический анализатор Dirui CS-T240. Пробоотборник оснащен детектором уровня жидкости и датчиком защиты иглы от повреждения в вертикальном и горизонтальном направлениях .Количество 1 . | штук | 1 | 564 590,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 14 467 485,00 |  |

- Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики.

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма поставщика, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТОО «ДиАКиТ», Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, мик.район 19, стр. 40А, дата и время предоставления ценового предложения: 06.02.2023 года, 17-10 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реакционные кюветы Reaction cuvette | Реакционные кюветы для проведения иммуноферментной реакции на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. 120 оптических пластиковых реакционных кювет многократного использования, оптический диаметр: 6 мм. 120 полосок | упаковка | 1 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 38 | Пробоотборник | Пробоотборник реагента предназначен для забора реагента и сыворотки крови на биохимический анализатор Dirui CS-T240. Пробоотборник оснащен детектором уровня жидкости и датчиком защиты иглы от повреждения в вертикальном и горизонтальном направлениях .Количество 1 . | штук | 2 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| 39 | Пробоотборник | Пробоотборник реагента предназначен для забора реагента и сыворотки крови на биохимический анализатор Dirui CS-T240. Пробоотборник оснащен детектором уровня жидкости и датчиком защиты иглы от повреждения в вертикальном и горизонтальном направлениях .Количество 1 . | штук | 1 | 325 000,00 | 325 000,00 |
|  | Итого | х | Х | Х | х | 680 000,00 |
| - ТОО «Caspian Lab», Республика Казахстан, город Атырау, микрорайон Орталык, 3, н.п. 5, дата и время предоставления ценового предложения: 07.02.2023 года, 09-30 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BCC-3D Дилюент | Дилюент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 литров. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 25 | 11 088,00 | 277 200,00 |
| 2 | BCC-3D Лизирующий реагент | Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемаглобина в крови. Объем: 500 мл. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 25 | 42 538,00 | 1 063 450,00 |
| 3 | Очищающий реагент для пробоотборника | Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 500мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900 | набор | 25 | 46 038,00 | 1 150 950,00 |
| 4 | Комплект реагентов для анализа Аланинаминотрансферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/Л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Фасовка Rl 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 22 863,00 | 91 452,00 |
| 5 | Комплект реагентов для анализа Аспартатаминотрасферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малат дегидрогеназа >1635 ЕД/Л; α-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 120~180 секунд. Линейный диапазон настоящего регента составляет 3 ~ 1000 ЕД/Л. Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 22 863,00 | 91 452,00 |
| 6 | Комплект реагентов для анализа Щелочной фосфатазы | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Магния ацетат 3.0 ммоль/л; Цинка сульфат 1.5 ммоль/л; ХЭДТА 3.0 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Реагент 2 - p-нитробензол фосфатная кислота 81.5 ммоль/л; Буфер AMP 420 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~850 ед/л.. Продолжительность теста 60~120 секунд. Фасовка R1 200 мкл R2 50 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 671 | Набор | 2 | 22 863,00 | 45 726,00 |
| 7 | Комплект реагентов для анализа Общего белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Калия йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 г/л; Фасовка R 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 870 | Набор | 5 | 16 136,00 | 80 680,00 |
| 8 | Комплект реагентов для анализа Общего билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 1068 | набор | 3 | 31 477,00 | 94 431,00 |
| 9 | Комплект реагентов для анализа Прямого билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты Реагент 1 - Соляная кислота 165 ммоль/л; Метаниловая кислота 29 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Линейный диапазон настоящего реагента – 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 250 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 1068 | набор | 3 | 31 477,00 | 94 431,00 |
| 10 | Комплект реагентов для исследования глюкозы-оксидаза | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы, содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 -Трифосаденин 1.30 ммоль/л; Гексокиназа >1500 ед/л; G-6-PDH >2500 ед/л; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2- NADH 0.65 ммоль/л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Длительность теста 300~600 секунд . Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 18 319,00 | 91 595,00 |
| 11 | Комплект реагентов для анализа Мочевины | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л; Глутамат дегидрогеназа >800 ЕД/Л; NADH 0.35 ммоль/л; Аденозин дифосфат 1.5 ммоль/л; Трис буфер 115 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 115 ммоль/л; Уреаза > 40000 ЕД/Л; α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 4 | 43 533,00 | 174 132,00 |
| 12 | Комплект реагентов для анализа Триглицеридов | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации триглицеридов в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеин липаза (LPL) >1250 ЕД/Л; ATP 0.70 ммоль/л; ЭДТА 10 ммоль/л; TOOS 1.875 ммоль/л; Сульфат магния 12.5 ммоль/л; GPO >5000 ЕД/Л; Глицерин киназа (GK) >1250 ЕД/Л; Буфер 100 ммоль/л. Реагент 2 - POD>750 ЕД/Л; ЭДТА 10 ммоль/л; 4- аминоантипирин 2.0 ммоль/л; Буфер 100 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-9,0 ммоль/л. Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 64 046,00 | 320 230,00 |
| 13 | Комплект реагентов для анализа Липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - 4-аминоантипирин 1ммоль/л; Холестерин оксидаза 1 кед/л; Холестерин стераза 1 кед/л; Пероксидаза 4 кед/л; Неионное ПАВ 0.5 %; Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2 - DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Длительность 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 мг/дл; Фасовка R1 300 мкл R2 100 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366 | набор | 3 | 45 561,00 | 136 683,00 |
| 14 | Комплект реагентов для анализа Липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1 - 4-аминоантипирин 1ммоль/л; Холестерин оксидаза 500 ед/л; Холестерин стераза 800 ед/л; Пероксидаза 800 ед/л; Неионное ПАВ 0.5 % Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2- DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-450 мг/дл; Фасовка R1 300 мкл R2 100 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 366 | набор | 3 | 259 831,00 | 779 493,00 |
| 15 | Комплект реагентов для анализа Магния | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации магния в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Буфер 100 ммоль/л; Ксилидиловый синий индикатор 0.1 ммоль/л; ЭГТА 0.5 ммоль/л; Triton X-100 1%. Длительность теста 180 секунд. Линейный диапазон для данного реагента составляет 2,5 ммоль/л. Фасовка R1 300 мл. Количество тестов в упаковке не менее 734 | набор | 2 | 16 124,00 | 32 248,00 |
| 16 | Комплект реагентов для анализа Калий | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации калий в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: R1-пируват фрсфорной кислоты, разбавленный спиртом 3,0 ммоль/л; ADP 3,0 ммоль/л; α-кетон глутаровая кислота 1,0 ммоль/л; NADH 0,30 ммоль/л; пируваткиназа 1,0 U/мл. R2-лактатдегидрогеназа -≥ 60 U/мл. Объем R1: 180 мкл. Объем R2: 60 мкл. Объем пробы 5 мкл. Время проведения теста 120 секунд. Калибровка и контроль в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейность диапазон: 2,10 ммоль/л. Количество тестов в упаковке не более 424. | набор | 2 | 296 150,00 | 592 300,00 |
| 17 | Комплект реагентов для анализа Натрий | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации натрий в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагенты: R1-- β-галактозид 0.70 U/мл; R2- О-нитрофинол β-Д-галактопиран 5.2 ммоль/л. Объем R1: 180 мкл. Объем R2: 60 мкл. Объем пробы 8 мкл. Время проведения теста 120 секунд. Калибровка и контроль в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе. Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Линейность диапазон: 80-180 ммоль/л. Количество тестов в упаковке не более 424. | набор | 2 | 260 352,00 | 520 704,00 |
| 18 | Комплект реагента для определения Железо (Fe) | Реагент применяется для лабораторного квантитативного обнаружения содержания железа в сыворотке крови на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент1 - Этиловая кислотная смесь 200ммоль/л; Сульфокарбамид 42 ммоль/л. Реагент 2 - Хлоргидрат гидроксиламина 200 ммоль/л; Ferene 2 ммоль/л. Время реакции 300 сек. Фасовка R1 200 мкл. R2 40 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 633 | набор | 3 | 59 206,00 | 177 618,00 |
| 19 | Детергент щелочной | Промывочный щелочной раствор для биохимического анализатора CS-T240. Фасовка 2000 мл | набор | 5 | 72 826,00 | 364 130,00 |
| 20 | Сыворотка для клинико-химической калибровки | Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, лиофилизированный порошок предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калибровки на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. | штук | 3 | 169 302,00 | 507 906,00 |
| 21 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 1 | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN( UREA), Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | штук | 3 | 155 668,00 | 467 004,00 |
| 22 | Сыворотка для клинико-химического контроля качества Уровень 2 | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2 ", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | штук | 3 | 114 485,00 | 343 455,00 |
| 23 | Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 1 | «Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. | штук | 3 | 117 309,00 | 351 927,00 |
| 24 | Сыворотка для контроля специфических белков Уровень 2 | «Контрольная сыворотка специфических белков» (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/β2-MG/ASO/CRP/ALB/RBP. 1*1 мл. | штук | 3 | 117 309,00 | 351 927,00 |
| 25 | Сыворотка для контроля липидов Уровень 1 | «Контрольная сыворотка липидов» (уровень №1) жидкая готова к использованию. Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG\RF. Фасовка: 1мл х 1 . | штук | 3 | 49 334,00 | 148 002,00 |
| 26 | Сыворотка для контроля липидов Уровень 2 | «Контрольная сыворотка липидов» (уровень №2) жидкая готова к использованию. Используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: APO A1/APO B/TC/HDL-C/LDL-C/LP(a)/TG\RF. Фасовка: 1мл х 1 . | штук | 3 | 49 334,00 | 148 002,00 |
| 27 | CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | Антибактериальный безфосфорный детергент для очистки зонда для отбора реактивов, реакционной кюветы и реакционной чашки для замачивания автохимического анализатора Dirui CS-T240. Поверхностно-активное вещество гидроксид натрия может удалять органические вещества, такие как белок, а бактериостаты могут подавлять рост бактерий. Ингредиент - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество, бактериостаты. Объем 500 мл. | штук | 5 | 72 826,00 | 364 130,00 |
| 28 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 1 - 2 мл. | штук | 6 | 46 038,00 | 276 228,00 |
| 29 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | "Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 2 - 2 мл | штук | 6 | 46 038,00 | 276 228,00 |
| 30 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Срок годности после вскрытия составляет 14 дней при 2 ° C ~ 8 ° C. Уровень 3 - 2 мл. | штук | 6 | 46 038,00 | 276 228,00 |
| 31 | Реагентные полоски DIRUI H13-Cr | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-100. Определяемые по 13-ти параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, креатинин, микроальбумин, аскорбиновая кислота. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Калибратор в наборе. 100 полосок | упаковка | 5 | 12 870,00 | 64 350,00 |
| 32 | Реакционные кюветы Reaction cuvette | Реакционные кюветы для проведения иммуноферментной реакции на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. 120 оптических пластиковых реакционных кювет многократного использования, оптический диаметр: 6 мм. 120 полосок | упаковка | 1 | 113 400,00 | 113 400,00 |
| 33 | Реагент для определения креатинина | Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетическим) методом на биохимическом анализаторе CS-T240. Реагент № 1. Гидроокись натрия. 260 ммоль/л; Детергент. 20 г/л. Реагент № 2. -Пикриновая кислота. 20 ммоль/л . Калибратор - 177 мкмоль/л (2 мг/дл) . Линейность диапазон 25–885 мкмоль/л. Время проведения теста 13мин. Реагент R1 и R2в смешать в равном количестве . Объем R1-180 мкл. Объем образца -35 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 200. Регистрируется в ручную в анализатор | набор | 10 | 16 053,50 | 160 535,00 |
| 34 | Комплект реагента для анализа Альфа -амилазы | Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности ɑ-амилаза в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза ＞4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. Реагент 2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Фасовка R1 240 мкл. R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 783 | набор | 5 | 329 360,00 | 1 646 800,00 |
| 35 | Комплект реагента для анализа С-рективного белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека Соответствующее количество. Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л; Фасовка R2 350мкл R2 40 мкл Количество тестов в упаковке не менее 350 | набор | 5 | 268 077,00 | 1 340 385,00 |
| 36 | Комплект реагентов для анализа Общего холестерина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеинлипаза > 300 ЕД/Л; Пероксидаза > 750 ЕД/Л; p-гидроксибензойная кислота 45 ммоль/л; Тритон X-100 0.3%; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2 - 4аминоантипирн 0.3 ммоль/л; Холестериноксидаза > 300 ЕД/Л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Продолжительность реакции 5~10 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-20 ммоль/л (774 мг/дл). Фасовка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 54 970,00 | 274 850,00 |
| 37 | Комплект реагентов для анализа Ревматоидного фактора | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Буфер хлорида аммония. Реагент 2 - Латексные частицы, покрытые γ-глобулином; Жидкость для калибровки. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 3-160 мЕ/мл. Фасрвка R1 240 мкл R2 60 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 112 | набор | 1 | 178 390,00 | 178 390,00 |
| 38 | Галогенная лампа | Галогенная лампа расходные материалы и запасные части для ежегодного обслуживания биохимического анализатора Dirui CS-T240. Мощность галогеновой лампы: 20 Вт/12 Вольт (охлаждение водой). Количество 1. | штук | 2 | 91 247,00 | 182 494,00 |
| 39 | Пробоотборник | Пробоотборник реагента предназначен для забора реагента и сыворотки крови на биохимический анализатор Dirui CS-T240. Пробоотборник оснащен детектором уровня жидкости и датчиком защиты иглы от повреждения в вертикальном и горизонтальном направлениях .Количество 1 . | штук | 1 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 13 867 146,00 |

- Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков – не было;

- Присутствовавших потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – не было.

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые соответствуют к закупаемым изделиям медицинского назначения и требованиям Правил:

- ТОО «ДиАКиТ», город Караганда, Октябрьский район, мик.район 19, стр. 40А;

- ТОО «Caspian Lab», город Атырау, микрорайон Орталык, 3, н.п. 5.

- Определить победителя по каждому состоявшемуся лоту на основании наименьшей цены:

- по лоту 38 – ТОО «ДиАКиТ», город Караганда, Октябрьский район, мик.район 19, стр. 40А;

- по лотам 32, 39 – ТОО «Caspian Lab», город Атырау, микрорайон Орталык, 3, н.п.5.

- На основании пункта 139 Правил, признать победителя по следующим лотам и заключить договор при предоставлении документов в соответствии с пунктом 141 Правил:

- по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 – ТОО «Caspian Lab», город Атырау, микрорайон Орталык, 3, н.п. 5.

8. Заказчику государственное коммунальное предприятие «Уилская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», разместить текст данного протокол об итогах на интернет-ресурсе www.uilcrb.kz.

Руководитель

ГКП "Уилская районная больница"  					                         С.Нурбаев