

 «Утверждаю»                                                  

 Главный врач ГКП «Уилская  районная больница» на ПХВ                                          
_______________ Нурбаев С.М.

№   _______    приказа «24»__02_ 2020 года.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам по подготовке тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания 
Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера - Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупке медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания разработана в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее Правила), подпунктом 12 статьи 6, подпунктом 7 и 8 статьи 10 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупкам медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания  (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров. Полный перечень закупаемых Товаров приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации. 

3. Организатором и заказчиком тендера выступает Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области".
4. Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан,19; БИН 060440006310, ИИК KZ6994803KZT22030806, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк".

2. Базовые условия платежа

5. Базовые условия платежа: Допускается авансирование в размере не более 30 (тридцати) процентов от суммы закупаемого товара.

6. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае. 

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков
7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, гарантирующие поставку закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к настоящей Тендерной документации) и представившие полный перечень документов предусмотренные постановлением правительства РК № 1729 от 30.10.2009 года. 
8.  Для участия в закупе товара по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

      
1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан;

      
2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

      
3) не должен иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

      
4) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам;

      
5) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором;

      
6) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным поставщиком;

      
7) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации;

      
8) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий.

 
8-1. Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, двухэтапного тендера представляет одно торговое наименование с указанием производителя лекарственного средства; изделия медицинского назначения; медицинской техники, за исключением случая, указанного в пункте 18 настоящих Правил.

      
Потенциальный поставщик по одному лоту тендера в случаях, когда для использования с закупаемым основным медицинским изделием, требующим сервисного обслуживания, дополнительно требуются медицинские изделия для совместного использования в комплектации, может представить двух и более производителей.
9. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет организатору закупа документы предусмотренные постановлением правительства РК № 1729 от 30.10.2009 г..

10. Организатор тендера не вправе устанавливать к потенциальному поставщику иные квалификационные требования, не предусмотренные  Правил  (ППРК № 1729 от 30.10.2009 г).

11. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

      
1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

      
2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

      
5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

      
6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

  
11.1. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

      
1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

      
2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

      
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      
5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

      
не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

      
не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

      
6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      
не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      
не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      
7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

      
8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

      
9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

      
10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

12. Заказчик, организатор закупа не устанавливают к товарам требований, не предусмотренных настоящими Правилами  (ППРК № 1729 от 30.10.2009 г).

.

Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

           
13. Тендерная документация содержит следующую информацию:

  
1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 Правил;
     
2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров,  включая технические спецификации;
    
3) объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту.
      
4) место, сроки и другие условия поставки товара;
      
5) условия платежей и проект договора закупа товаров по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;
      6) валюту или валюты, в которых выражена цена тендерной заявки, и курс, применяемый для приведения цен к единому эквиваленту;
      7) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа;
      
8) требования к оформлению тендерной заявки;
     
9) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;
      10) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;
      11) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;
     
12) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;
      13) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;
      14) процедуру рассмотрения тендерных заявок;
     
15) условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;
     
16) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа;
17) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
      
18) требования к товарам, установленные главой 4 Правил;     
      
19) перечень и количество медицинской техники.
14. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.
   
15. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлены тендерные заявки, или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.
Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

16. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

17. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.


18. Тендерная заявка остается в силе в течение срока, указанного в ней в соответствии с тендерной документацией.


Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней со дня вскрытия тендерных заявок.



Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.
 

19. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившим желание участвовать в тендере, должна содержать:


Основная часть тендерной заявки содержит:
1) заявку на участие в тендере по форме, согласно приложению 3 утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 3 к настоящей Тендерной документации). На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      
3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

      
4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

      
5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

      
6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      
7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), (Приложение 4 к настоящей Тендерной документации) выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      
8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение5 к настоящей Тендерной документации);

      
9) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

      
10) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных медицинских изделий, включая цену сопутствующих услуг (Приложение 6 к настоящей Тендерной документации);

      
11) сопутствующие услуги;

      
12) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

      
13) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

      
14) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

      
15) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

      
16) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий.


Техническая часть тендерной заявки содержит:
      
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, также на электронном носителе в формате *doc);

      
2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

     
20. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.
21. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом, он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.
      
Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.
     
22. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

23. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

24. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. 

25. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.
26. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу, указанному в тендерной документации и содержать слова «Тендер по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания» и «Не вскрывать до 12.00  часов «20» марта 2020 года.

2. Валюта тендерной заявки и платежа


27. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.


28. Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по мере выделения финансовыми органами бюджетных средств.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

29. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг.
30. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:
      
1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
     
2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 7  к настоящей Тендерной документации).
31. Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на следующий счет организатора тендера:

БИН 060440006310, ИИК KZ6994803KZT22030806, БИК EURIKZKA, АО "Евразийский Банк".



32. Срок действия обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока действия самой тендерной заявки.

33. Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:
     
1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);
      
2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;
      
3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;
     
4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;
      
5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
      
6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.
34. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, если он:
1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
      
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;
3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

4. Представление тендерных заявок

37. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

5. Язык тендерной документации

35. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

6. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

36. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, кабинет № 10. 
Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 10-00 часов  «20» марта 2020 года. 

Глава 4. Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

38. Конверты с тендерными заявками вскрываются в 12-00 часов «20» марта 2020 года по адресу:  030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, актовый зал. 

Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

     
При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.
2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

 
39. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.
      
В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.
 
40. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:
      
1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      
2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      
3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

      
4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

      
5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

      
6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

      
7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

      
8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

      
9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

     
10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

      
11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

      
12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

      
13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

      
14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

      
15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

      
16) если техническая характеристика заявленного медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

      
17) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

      
18) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

      
19) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

     
20) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

      
21) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

      
22) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

      
23) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

      
24) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

      
25) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

      
26) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

      
27) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 
41. Тендерная комиссия признает тендер в целом или какой-либо его лот несостоявшимся в случае, если:
     
1) отсутствия представленных тендерных заявок;
      2) представления менее двух тендерных заявок;
      3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;
      4) если допущен один потенциальный поставщик.
Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.
3. Условия предоставления приоритета 

42. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      
43. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      
44. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

      
45. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

      
46. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

      
1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 

      
2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

      
При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

      
47. Статус производителя государств-членов Евразийского экономического союза, имеющего регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46) потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

      
1) разрешением (лицензией) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

      
2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

      
48. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

      
1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

      
2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

     
 3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

      
49. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

      
отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

      
потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

      
потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

      
50. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

      
51. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика. 

      
52. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

Глава 4. Заключение договора закупок

      
53. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 8 к тендерной документации).
      
54. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.
      
55. Договор закупа вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
      
56. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.
      
57. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.
      
58. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;
      
2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.
      
Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора о закупе, об оказании фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
Глава 5. Порядок внесения обеспечения исполнения договора 

      
59. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.
      
60.. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:
      
1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;
      
2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
      
61. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

      
62. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
      
63. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.
      
Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
      
1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
      
2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
      
3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.
64. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

	Приложение 1 к тендерной документации

	Тендер по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания 

	№ лота
	Наименование товара
	к-во
	Срок поставки товаров
	Место поставки товаров и количество поставки товара для каждого
	Условия оплаты
	Стоимость за ед. товара (в тенге)
	Сумма, выделенная из бюджета (в тенге)

	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	1
	60 календарных дней
	030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан,19
	30% предоплата, 70% по факту поставки


	16 108 884,00
	16 108 884,00

	2
	Система ультразвуковая диагностическая
	1
	90 календарных дней
	
	
	44 567 593,00
	44 567 593,00

	3
	Эндоскопическая видеоинформационная система
	1
	60 календарных дней 
	
	
	30 763 655,00
	30 763 655,00

	4
	Аппарат назальной СРАР терапии педиатрический
	1
	60 календарных дней 
	
	
	11 468 000,00
	11 468 000,00

	Итого:
	102 908 132,00

	
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Главный врач 
ГКП «Уилская районная больница» на ПХВ                                                                 __________       С.М.Нурбаев 


	 
	 
	 
	 
	   
	                         
	     МП
	 


Приложение 2 к 

тендерной документации

Техническая спецификация товара 

	№
лота
	Наименование товара
	Техническая характеристика

	1
	Аппарат искусственной вентиляции легких 
	№

п/п

Наименование комплектующего к МТ 

Техническая характеристика комплектующего к МТ
Кол-во
Основные комплектующие
1

Базовый блок аппарата ИВЛ 

Комплектность и описание аппарата:

Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых/детских пациентов.

Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 5 кг.

Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. 

Крепление аппарата должно предусматривать возможность его легкого и быстрого отсоединения и обратного присоединения к тележке.

В аппарате должна быть встроенная турбина с пиковым потоком до 260 л/мин, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха.

Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток О2 в пределах до не более чем 15 л/мин).

Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств.

Кислородный шланг длиной не менее 4 м.

Встроенная в аппарат самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу аппарата около 4 часов (не менее 3,45 часов). 

Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей.

Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.).

Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции.

Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя.

Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 8,4 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления.

Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток.

Наличие на входе в турбину специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха.

Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (вес), с установкой или автоматическим расчетом идеального веса.

Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. 

Функция тестирования герметичности дыхательного контура.

Режимы вентиляции:

Синхронизированная принудительная вентиляция с целевым объемом (CMV+). 

Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем по давлению (PCV+).

Синхронизированная принудительная перемежающая вентиляция, с целевым объемом и возможностью спонтанного дыхания между аппаратными циклами с поддержкой давлением (SIMV). 

Синхронизированная принудительная перемежающаяся вентиляция, с контролем по давлению с возможностью спонтанного дыхания между аппаратными циклами с поддержкой давлением (P-SIMV).

Режим спонтанного дыхания на фоне постоянного положительного давления с возможностью поддержки давлением (SPONT).

Вентиляция при апноэ – функция автоматического переключения на принудительную вентиляцию с заданными параметрами при остановке самостоятельного дыхания пациента и обратный автоматический переход в исходный режим вентиляции, при обнаружении спонтанного дыхания пациента.

Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания пациентов. При отсутствии самостоятельных вдохов, аппарат осуществляет принудительные вдохи, автоматически рассчитываются границы безопасной вентиляции, частота дыхания, инспираторное давление, продолжительность вдоха, дыхательный объем. При появлении самостоятельного дыхания, аппарат осуществляет поддерживающие вдохи, чем активнее становятся вдохи пациента, тем меньшее поддерживающее давление подается пациенту. С каждым вдохом происходит оценка параметров респираторной механики и корректировка параметров вентиляции. Режим позволяет проводить вентиляцию с момента интубации и до полного отлучения – экстубации пациента (изначально настроен на отлучение). Режим имеет всего 3 основных регулировки: процент минутной вентиляции, уровень PEEP и фракция кислорода (FiO2).

Устанавливаемые управляемые параметры:

Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 12 сек. 

Концентрация кислорода на вдохе,  в пределах не менее 21 – 100%.

Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 260 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически).

Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 2000 мл. 

ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar.

Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин

Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока.

Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) 

Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР 

Соотношение I:E – от 1:9 до 4:1.

Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 4 – 80/мин.

Базовый поток (bias flow)  в пределах не менее 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера.

Экстренная подача 100% кислорода.

Время апное в пределах не менее 15 – 60 сек.

Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”).

Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen).

Требования к дополнительным параметрам и функциям:
Функция ограничения максимального давления в дыхательном контуре – вентиляция с ограничением давления. Регулируемое ограничение: не более чем минус 10 smH2O от уровня верхней границы настраиваемой тревоги для всех режимов вентиляции или лимит давления в режиме адаптивной вентиляции.
Интеллектуальный триггер – автоматически регулирует чувствительность инспираторного и экспираторного триггеров к утечкам в воздуховоде и обеспечивает оптимальную синхронизацию с дыхательным паттерном пациента. 
Бифазная вентиляция (концепция «открытых активных клапанов») .
Функция «Вздох» (Sigh) - стандартная функция «Вздох» - периодическое раздувание увеличенным давлением/объемом для профилактики ателектазов. Возможность отключения данной функции.
Функция «100% O2» – экстренная подача 100% кислорода.
Stand-By - режим ожидания с сохранением установленных параметров.
Функции ручного запуска дыхательных циклов и задержка дыхания на вдохе.
Режим санации трахеобронхиального дерева. Аппарат в текущем режиме должен проводить преоксигенацию 100% кислородом, при проведении санации бронхиального дерева аппарат автоматически прерывает процесс искусственной вентиляции легкиx с отключением тревожной сигнализации. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат возобновляет вентиляцию и проводит реоксигенацию 100% кислородом в течение последующих 120 секyнд.
Screen Shot – функция сохранения и последующего переноса всего изображения экрана на внешнюю USB-flash в виде графического файла (Jpeg) с возможностью последующего просмотра на персональном компьютере. 
Функция «День/ночь» – возможность регулировки яркости экрана в зависимости от времени суток по предустановленным значениям или вручную.
Функция блокировки экрана – для предупреждения непреднамеренного изменения параметров. 
Конфигурация стартовых параметров - возможность предустановки параметров и режимов в аппарате для быстрого старта.

Требования к мониторингу:

Все измерения должны производиться без специальных маневров, задержек и пауз на вдохе/выдохе. 

P aw – давление в реальном времени (на графике); 

Ppeak – пиковое давление;  

Pplato – давление плато 

Pmean – среднее давление;

Pinsp – инспираторное давление;

PEEP/CPAP – конечное положительное давление;

Flow – инспираторный и экспираторный поток в реальном времени (на графике);

Insp Flow – пиковый инспираторный поток;

Exp Flow – пиковый экспираторный поток;

Volume – дыхательный объем в реальном времени (на графике);

VTE – экспираторный дыхательный объем (реальный объем выдоха);

VTI – инспираторный дыхательный объем;

ExpMinVol/MinVolNIV  – экспираторная минутная вентиляция/минутная вентиляция в режиме NIV;

Leak/MV Leak – процент/объем утечки;

I:E – соотношение вдох к выдоху;

fTotal – общая частота дыхания (аппаратная + спонтанная);

fSpont – частота спонтанных вдохов;

TI – инспираторное время;

TE – экспираторное время;

%fSpont – процент спонтанных вдохов по отношению к общей частоте дыхания;

Cstat – статическая податливость легких (статический комплайнс);

AutoPEEP – остаточное давление в дыхательных путях сверх уровня PEEP (ауто ПДКВ);

RCexp – экспираторная временная константа;

Rinsp – инспираторное сопротивление (резистанс);

RSB – индекс частого поверхностного дыхания;

PTP – производная давление-время;

P0.1 – давление окклюзии;

FiO2 – процент кислорода в дыхательной смеси;

Требования к графическому мониторингу:

Графики (кривые): давление-время, поток-время, объем-время. Возможность одновременного отображения до не менее чем 2-х графиков. Возможность заморозки кривых. 

Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за не менее чем последние 72 часа вентиляции. 

Требования к интеллектуальному мониторингу:

Аппарат должен быть оснащен интеллектуальным мониторингом с графической визуализацией основных показателей, отражающих в реальном времени процесс вентиляции, степень участия пациента/аппарата, уровень респираторного комфорта.

Вентиляционный статус - визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. На данном экране представлен мониторинг следующих текущих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры сгруппированы в следующие группы: выведение CO2, оксигенация и спонтанная активность пациента. Каждый параметр визуально представлен в виде графически подвижного «поплавка», что позволяет достаточно легко судить о имеющихся нарушениях, степени респираторного комфорта. 

Динамическое легкое – визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких должно меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. В зависимости от антропометрических данных и респираторной механики пациента, изображение легких может меняться. Если легкие «жесткие» (имеет место низкая податливость, например, при ОПЛ/ОРДС), то изображенные легкие должны приобретать граненную или угловатую форму, в зависимости от степени нарушения податливости, если имеет место эмфизема (высокая податливость), картина легких должна приобретать чересчур округлую форму («перераздутые» легкие). Если имеет место нарушение проходимости бронхов (требуется санация, бронхоспазм и т. д.), то очертания бронхов должно сужаться относительно нормальной фоновой картины, при выраженной обструкции «бронхи» должны становиться узкими и приобретать красную окраску. Помимо графического изображения на экране должны быть представлены показатели комплайнса, резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом вдоха, должны появляться изображение диафрагмы. Таким образом, только с одного взгляда можно судить о состоянии легочной механики пациента, его активности и оценивать ситуацию в динамике. 

Требования к тревожной сигнализации:

Аппарат должен обеспечивать многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. Аппарат должен выводить на экран соответствующие текстовые сообщения. 

Настраиваемые тревоги должны быть  не хуже:

- верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях

- верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания

- верхняя и нижняя граница дыхательного объема

- верхняя и нижняя граница частоты дыхания

Специальные тревоги должны быть, не хуже:

- отсоединение пациента (разгерметизация контура);

- окклюзия;

- потеря РЕЕР;

- неисправность датчика потока;

- отсутствие подачи сжатого воздуха/кислорода;

- разряд или неисправность аккумулятора;

- отклонение реальной концентрации кислорода более чем на +/- 4% от заданного значения;

- неисправность кислородного датчика;

- отсутствие сетевого питания и др.

Технические тревоги должны выводится с кодом неисправности и его интерпретацией.

Память
 Аппарат должен сохранять не менее 1000 последних событий (изменения настроек, срабатывание сигнализации, технические тревоги) с возможностью последующего просмотра журнала. 

Требования к безопасности:

Встроенная концепция безопасной вентиляции с автоматическим определением границ безопасной вентиляции в интеллектуальных режимах. 

Настраиваемое ограничение давления во всех режимах.

Экстренный (ручной) вдох.

Автоматическое переключение на воздух при отсутствии кислорода без изменения параметров вентиляции (давление, дыхательный объем, минутная вентиляция). 

Защита от непреднамеренной установки несовместимых параметров.

Защита настроек аппарата с помощью кнопки блокировки всех сенсоров управления.

Резервная вентиляция при возникновении внезапной неисправности потокового датчика.

Конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с одного режима на другой

Многоуровневая и приоритетная сигнализация.

1 шт.

2

Электрический кабель

Предназначен для электропитания аппарата от электрической сети, длина не менее 2 м.

1 шт.

Дополнительные комплектующие
1

Тележка

Предназначена для установки базового блока аппарата, должна иметь колеса с системой тормозной фиксации.

1 шт.

2

Держатель дыхательного контура

Обеспечивает поддержку дыхательного контура с возможностью настройки положения контура в удобном положении
1 шт.

3

Увлажнитель  
Увлажнитель с ручным и автоматическим режимом должен обеспечивать постоянное поддержание на оптимальном уровне температуры и влажности, не зависимо от параметров вентиляции и уровня потока через дыхательный контур. 

Увлажнитель должен быть совместим со всеми традиционными механическими аппаратами ИВЛ и драйверами потока.
Увлажнитель предварительно  должен быть собран и готов к использованию, что значительно экономит время, исключая процесс сборки увлажнителя. Увлажнитель должен автоматически проверять подключение каждого шланга, а также определяет тип контура и водного резервуара. Увлажнитель также должен автоматически отслеживать уровень воды (низкий или высокий) и сигнализировать о достижении минимальной отметки.

Технические характеристики:

Контролируемые параметры: выход из камеры в диапазонах не менее от 35 до 41 °C (инвазивные), от 30 до 35 °C (неинвазивные).

Итоговая температура в дыхательных путях (У-образный коннектор) в диапазонах не менее: от 33 до 42 °C (инвазивные), от 28 до 38 °C (неинвазивный).

Заводские настройки по умолчанию: Температура на выходе из камеры: не менее 37 °C (инвазивный режим),  не менее 31 °C (неинвазивный режим). 

Скорость потоков: до 60 л/мин для инвазивного режима, до 120 л/мин для неинвазивного режима.

Время прогрева: менее 30 минут.

Инвазивный режим: если заданы значение температуры 37–41 °C и максимальный уровень увлажнения, минимальный уровень влажности в 33 мг H2O/л достигается при скорости потока газовой смеси до 60 л/мин и температуре окружающей среды, равной не более 26 °C.

Неинвазивный режим: если заданы значение температуры 31–35 °C и максимальный уровень увлажнения, поддерживается минимальный уровень влажности в 10 мг H2O/л при скорости потока газовой смеси до 120 л/мин и температуре окружающей среды, равной  не более 26 °C.

Электрические характеристики: 

Входное напряжение: 220–240 В / 110–127 В / 100 В Частота тока: 50 / 60 Гц 

Максимальная мощность: 283 ВА (при 230 В) / 293 ВА (при 115 В) / 268 ВА (при 100 В).

Сигналы тревог: высокой и средней приоритетности. Дополнительные сигналы тревог: Световой индикатор тревоги, экранные сигналы тревоги
1 шт.

4

Шланг для подачи кислорода

Предназначен для подключения к аппарату кислорода с давлением  в диапазоне не менее от 2,8 до 6 bar, длина не менее 4 метра.

1 шт.

5
Капнографический модуль
Модуль-интерфейс. Модуль предназначен для подключения к аппарату капнометрического датчика.

1 шт.

6
Капнографический датчик
Капнографический датчик предназначен для измерения концентрации углекислого газа.
1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
1

Кислородный датчик

Кислородный датчик гальванического типа, должен быть  предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси.

1 шт.

2

Датчик потока для детей/взрослых одноразовый (в комплекте 10 шт).

Потоковый датчик для детей/взрослых, дифференциального типа (основан на измерении дифференциального давления), с двумя соединительными трубками,  должен быть предназначен для измерения потока и давления на уровне Y-образного тройника (проксимальное расположение к пациенту), что обеспечивает высокую точность параметров вентиляции и мониторинга, расширяя возможности последнего. (Комплект  - 10шт.)

1 комп.

3

Комплект дыхательного контура, педиатрический/взрослый/ одноразовый (в комплекте 15 шт)
Предварительно собранный и готовый к применению комплект контура, однократного применения, должен быть  предназначен для подключения пациента к аппарату пациента.  

В обоих патрубках предварительно собранного комплекта провода нагревателей  должены быть встроены в стенки шлангов. Благодаря этому температура окружающей среды практически не влияет на нагретую дыхательную смесь, что снижает уровень конденсации в дыхательном контуре.

В беспроводные комплекты дыхательных контуров  должны быть  встроены температурные датчики и электрические контакты. Данный факт должен экономить время медперсонала и средства на повторную обработку устройств. Комплекты включают шланг для наполнения водной камеры, У-образный коннектор и водную камеру с механизмом автоматического заполнения. (Комплект - 15 шт)
1 комп.

4

Адаптер капнографического датчика взросло -педиатрический многоразовый, автоклавируемый
Адаптер к капнометрическому датчику с двумя окошками из сапфирового стекла, для взрослых и детей, устанавливается между датчиком потока и адаптером эндотрахеальной трубки, многократного применения (автоклавируемый).
1 шт.

5

Экспираторный клапан для детей/взрослых

Комплект клапана выдоха с крышкой и мембраной для детей/взрослых

1 шт.



	2
	Система ультразвуковая диагностичская
	№

п/п

Наименование комплектующего к МТ
Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
Кол-во

Основные комплектующие

1

Основной блок 
Ультразвуковая медицинская диагностическая система премиум класса – наличие; Основные области клинического использования: предназначенная для общих диагностических ультразвуковых исследований, в том числе: внутриутробные, абдоминальные, интраоперационные (абдоминальные), лапароскопические, педиатрические исследования, исследования малых органов, исследования головы новорожденного, исследования головы взрослого пациента, транс ректальные, транс вагинальные, скелетно-мышечные (обычные), скелетно-мышечные (поверхностные), урологические исследования, кардиологические исследования взрослых пациентов, кардиологические педиатрические исследования, транс эзофагеальные (кардиологические) исследования, исследования периферических сосудов.

Монитор диагональю не менее 21,5 дюймов, с разрешением WVGA, широкоэкранный, разрешение монитора  не хуже 1920x1080 32bit (FullHD), регулировка яркости монитора – цифровое; регулировка по высоте монитора,  регулировка угла наклона монитора регулировка поворота монитора; Регулируемая панель управления по высоте; Отображение информации на мониторе: Выбранная область применения, Дата и время исследования, Используемый датчик, Ориентация датчика(поле), Диапазон рабочих частот, Выбранная центральная частота, Акустическая мощность, Число серой карты, Динамический диапазон, Уровень сжатия, Усиление, алгоритм сложной обработки изображений в режиме реального времени, многолучевое сложносоставное сканирование,Глубина сканирования, Фокус (положение, позиция), Угол допплера, Фильтры спектрального допплеровского картрирования, Размер и глубина, Частота кадров, диапазон частоты доплера, усиления карты серой шкалы, усиление CFM, энергетического и постоянного доплера, Данные пациента, Данные больницы, отметки по области исследования, Статус цифровой печати и хранения, Статус передачи данных, ЧСС, Таймер, Значки батарей, периферийных устройств, варианты носителей и сети, индикация времени сдвига на трассировке.

Сенсорный командный экран – наличие; Разрешение, не менее: 1024x600; Регулировка яркости – наличие; Диагональ не менее, дюймов – 8.9.

Порты для датчиков не менее 4; USB Порты для подключения USB принтера, USB ножной педали или USB средств хранения информации не менее 4 шт; Разъем для наушника – наличие; Разъем для микрофона – наличие; Колеса не менее 4шт; Тормоза для колес не менее 4 шт – наличие; Встроенный аккумулятор с возможностью работы без подключения к сети не менее 1 час – наличие;

Поддержка режимов: B-режим (2D); Окрашивание 2D, M-режим, Анатомический М-режим, режим Энергетического и непрерывного допплера, Режим импульсно-волнового допплера,Невизуальный постоянный допплер, Цветное допплеровское картирование, Энергетический допллер,Направленный энергетический допплер; Улучшенный тканевый допплер, Кодирование с фазовой инверсией, ЭКГ, Дыхание, Компас М-режима, Ускоренное тканевое картирование, Режим виртуальногоконвексного сканирования для линейных датчиков, многолучевое сложносоставное сканирование для линейных и конвексных и микроконвексных датчиков, Панорамное сканирование, Технология контрастное улучшения визуализации тканей; Режимы трех и четырехмерной визуализации;Режим для исследования сердце плода, Режим эластографии, оценка степени васкуляризации новообразований по гемодинамике в мелких сосудах;

Режимы сканирования: 

В-режим (2D); М-режим; Мульти направленный анатомический М-режим: позволяет получить в одном изображении результаты разнообразных измерений благодаря трем линиям М-режима; Цветовой допплер; Энергетический допплер; Постоянно-волновой допплер;сочетание режимов В и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В, М и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени, сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования; Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени,    сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока, высокотехнологичное сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока; Авто оптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей, авто оптимизация допплеровского спектра, сохранение и обработка "сырых" данных; Технология сложной обработки изображений в режиме реального времени – наличие: оценка структуры каждого кадра на пиксельном уровне, устраняя зернистость и шумы, динамично выделяя границы тканей, увеличивая диагностическую точность и улучшая видимость тканей – наличие.

Технология усиления визуализация ткани - наличие: Технология выделения гармонической составляющей колебаний базового ультразвукового импульса, отраженного внутренними органами– наличие;

Технология для получения высококачественных ультразвуковых изображении с привлечением более глубоких структур исследуемой области – наличие;

Технология второй тканевой гармоники – наличие; Предназначено для улучшения визуализации ткани с использованием технологии второй гармоники и создания контрастности и высокого разрешение визуализации; Функции оптимизации, проникающей и разрешающей возможностей – наличие;

Технология трапециевидного сканирования с применением линейного датчика, увеличивает сектора сканирования

Лицензия для выделения на эхограмме цветом характера кровотока в области интереса – наличие: применяется для исследования кровотока в сосудах, с энергетическим допплером;

Лицензия для технологии постоянно-волнового допплера – наличие: применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками, эхокардиографии, Импульсно-волновой допплера, для количественной оценки кровотока в сосудах;

Лицензия для технологии сочетающая тканевой цветной допплер и спектральный допплер (картография скорости ткани) – наличие: обеспечивает комплексный анализ движения стенок для оценки систолической и диастолической активности - наличие. Совместно с энергетическим допплером, позволяет получить высококачественный Допплеровский сигнал, измерить скорость, среднее и мгновенное локальное ускорение и ускоренно определить количественные показатели скорости ускорения и смещение стенок.

Стандартные вычислительные пакеты для: Абдоминальной области, Грудной области, Кардио исследования, Гинекология, Перинаталогии и акушерство, Педиатрий, Малые части, Щитовидной железы, Транскраниальных исследовании, Сосудистых исследовании;

Архивация изображений: Интегрированная рабочая станция на базе Microsoft® Windows 10, Жесткий диск объемом не менее 4 Гб, хранение не менее 3 000 000 изображении; кинопетля, Видеокарта SSD не менее 500 Гб, запись и воспроизведение DVD - наличие; База данных пациента – наличие; Визуальное сравнение с изображениями и клипами в реальном времени – наличие; Фильтр поиска для выбора в базе данных – наличие; Хранение неподвижных изображений и кинопетель в форматах DICOM – наличие; Архивирования в режиме реального времени для неподвижных кадров и видеоклипы – возможность; Аннотация, Метки, измерений на ранее сохраненные изображения – возможность; Совместное использования и просмотра системного архива из Внешнего устройства – возможность; Архивация статичных изображений в формате: jpeg, bmp, DICOM на жесткий диск, архивация статичных изображений на DVD/СD-RW в формате: jpeg, bmp, png, архивация динамических изображений на жесткий диск в формате: Microsoft MPEG4-V2,Microsoft-Video1, Отчет в формате PDF и XLM, выход HDMI – наличие;

Поддержка датчиков: конвексные, линейные, секторные внутриполостные, мультичастотныеконвексные датчики, объемные, допплерые, мультичастотные линейные датчики, мультичастотные секторные датчики, карандашные датчики, биплановыеконвексные датчики, спеицализированныедатчики;Вес не более 65кг;

1 компл

2

Лицензия для общей визуализации 

Расширенный программный пакет для общих исследований включая абдоминальные исследования и урологические исследования (включая исследование сосудов брюшной полости в допплеровских режимах), исследования молочных желез, исследование щитовидной железы (включая исследование сосудов шеи в допплеровских режимах), исследование мышечно-скелетной системы (включая исследование сосудов конечностей в допплеровских режимах) и исследование малых органов (включая неонатологию и педиатрию) – наличие;

1 шт

3

Лицензия для исследования сосудов 

Расширенный программный пакет, который содержит протоколы для исследования краниальных, магистральных и региональных сосудов (включая исследование сосудов в допплеровских режимах) и др., содержит предустановки по анатомическим областям исследования и расчётные модули. Также пакет включает: Интракраниальные исследования, включая исследование интракраниальных сосудов в допплеровских режимах.

1 шт

4

Лицензия для акушерских и гинекологических
исследований 
Расширенный программный пакет включающий все протоколы для исследований в акушерстве (включая расширенную перинатологию) и гинекологии
1 шт

5

Лицензия для исследований сердечно
-сосудистой системы 

Расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. С помощью специальных расчетов и измерений Эхокардиография позволяет определить массу сердца, сократительную способность сердца — фракцию выброса и т. д. (включая педиатрию)

1 шт

6

Лицензия 

Лицензия для автоматического расчета фракции выбросов левого желудочка нажатием одной кнопки - наличие
1 шт

7

Лицензия Эластография

Лицензия Эластография - технология улучшенной визуализации неоднородностей мягких тканей при помощи ультразвуковой волны и небольшой механической компрессии. Механизм заключается в измерении и изображении смещения звуковой частоты при локальном движения частиц ткани вызванный внешними причинами, то есть измеряется разница частот до деформации – сжатия или растяжения и после. Ультразвуковое исследование проводиться в двухмерном изображении («В» режиме) при стандартных показателях ультразвуковых колебаний, на второй части монитора получают эластограмму, где степень плотности соответствует определенному цвету. Качественные и количественные изменения в структуре ткани органа отражаются в виде цветовой шкалы и подсчитываются при помощи количественных показателей

1 шт

8

Конвексный датчик, 

Конвексный датчик с технологией монокристальной матричной решетки, радиус апертуры не менее 50 мм, апертура не хуже 63х15 мм, глубина сканирования не более 36 см, угол обзора не хуже 19°-63°, Диапазон частоты не хуже 8-1 МГц, биопсийные адаптеры - возможность

1 шт

9

Линейный датчик

Линейный датчик, апертура не хуже 40х6 мм, глубина сканирования не менее 10 см, Диапазон частоты не хуже 18-6 МГц, биопсийные адаптеры - возможность

1 шт

10

Секторный фазированный датчик высокой плотности 

Секторный фазированный датчик высокой плотности, многочастотный, широкополосный: Диапазон частот не хуже 5-13 МГц; глубина сканирования не более 29,6 см; угол обзора не хуже 17° - 88° Размеры габаритные не хуже - 97 x 30 x 24 мм

1 шт

11
Внутриполостной датчик 

 Внутриполостной микроконвексный датчик, радиус апертуры не менее 10 мм, апертура не хуже 22х20 мм, глубина сканирования не более 15 см, угол обзора не хуже 49°-197°, Диапазон частот не хуже 9-3 Мгц, универсальное применение для эндовагинальных, эндоректальных исследований – наличие, биопсийные адаптеры - возможность
1 шт

Дополнительные комплектующие
12.
Комплект батарей 
Источник бесперебойного питания

1 шт.
13.

Термопринтер черно-белый принтер 
Цифровой черно-белый принтер для вывода на печать изображений с ультразвуковой системы 

1 шт.



	3
	Эндоскопическая видеоинформационная система
	№
п/п

Наименование комплектующего к МТ 
Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ

Кол-во

Основные комплектующие:

1

Видеопроцессор 

Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор.        
Цифровые выходы 2 x DVI: 1280 x 1024 px или 1920x1080px.        
Аналоговый выход 1 x RGB TV (PAL, RGB + SYNC), 1 x S-Video (Y / C), 1 x Video (композитный).        
Возможность подключения различных типов видеоэндоскопов (гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, дьютоноскоп, сигмоидоскоп).        
Возможность подключения видеоэндоскопов с матрицей HD.        
Поддержка технологии цифровой виртуальной хромоскопии, режим FICE.        
Оптическая технология визуализации FICE (особенно для ранней диагностики рака).        
Автоматическая настройка яркости.        
Функция IRIS имеет 3 режима: средний / максимум / авто.        
Настройка цвета системы: черный, красный, зеленый, синий,  R-Hue, хром. 
9 настроек цвета.        
Функция усиления структурных элементов и контуров изображения в три шага.        
Контраст изображения на экране можно отрегулировать в 3 шага.        
Возможность электронного увеличения изображения.        
Масштаб: электронное увеличение x1 - x2 (0.05 шагов).        
Функция стоп-кадра с буферизацией.        
Временной интервал стоп-кадра на экране можно регулировать.        
Функция встроенной видеозаписи.        
Возможность программирования кнопок рукоятки эндоскопа.        
Возможность введения и сохранения данных пациента.        
Возможное число анкет пациентов для хранения в памяти не менее 45 анкет. Функция идентификации эндоскопа.        
Автоматическая настройка баланса белого при идентификации.        
Одновременный вывод изображений с разных видеовыходов.        
Возможность хранить данные пациентов во встроенной памяти.        
Возможность хранить данные пациентов на внешних носителях.        
Наличие порта USB на передней панели.        
Наличие программируемых кнопок на клавиатуре.      

1 шт.

Память:         
 - данные пациента: не менее 45 пациентов.        
 - клинических процедур: не менее 20 типов.        
 - данных докторов: не менее 20.        
 - cтраницы доктора: не менее 5 моделей.        
Питание: 100 до 240 В 50/60 Гц.        
Потребление тока: 1.0 - 0.3A.        
Размеры: не более 390 × 155 × 485.        
Масса: не более 0,8 кг.        

2

Ксеноновый источник света  

Тип лампы: ксенон.        
Мощность лампы: не менее 300 Вт.        
Тип запасной лампы: галоген 75 Ватт.        
Функция хромоскопии в 10 режимах: FICE.        
Ручное и автоматическое управление яркостью.        
Встроенная помпа.        
Метод охлаждения лампы: система принудительного воздушного охлаждения. Наличие изменяемых уровней интенсивности подачи воздуха не менее 3 шагов.        
Насос подачи воздуха: уровни: высокий, средний, низкий, откл.        
Кнопка переключения уровня подачи воздуха на передней панели.        
Наличие изменяемых уровней интенсивности освещения не менее 10 шагов. Кнопка переключения уровня освещения на передней панели.        
Индикатор срока службы лампы на передней панели.        
Индикатор уровня яркости на передней панели.        
Функция кратковременного усиления яркости освещения, модель XLUM.        
Автоклавированный контейнер для воды в комплекте.        
Номинальная мощность: 230 В, 50 Гц.        
Размеры (ШхВхГ): не более 390 x 155 x 450 мм.        
Масса: не более 15 кг.        

1 шт.

Дополнительные комплектующие:

3

Тележка

передвижная стойка, включая: держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения.

1 шт.

4

LCD Монитор  

Не менее 24-дюймовый медицинский ЖК-монитор, для профессионального применения в медицине.        
Исключительно высокая четкость медицинского монитора, обеспечивающего ведущее в своем классе разрешение.         
На экране прекрасно различаются цветовые оттенки крови.        
Возможно использование практически любых входных видеосигналов стандартной и высокой четкости, позволяющих врачам видеть         
изображения, поступающие с различных источников.        
Монитор соответствует 100-мм монтажному стандарту VESA, то есть его можно легко закреплять на хирургическом монтажном кронштейне.         
Это делает его идеальным для установки в операционных.        
Гибкий выбор режимов отображения.        
Выбираемые гамма-характеристики.        
Функция блокировки кнопок.    

1 шт.

5

Резервуар для газа/воды

Состоит из емкости объёмом не менее 200 мл., резинового крепления емкости к аппарату, адаптер для отчистки,  крышки с двухканальной         
трубкой и разъёмом, предназначенным для подключения к гибкому эндоскопу. 

1 шт.

6

Тестер на герметичность

Тестер герметичности предназначен для создания положительного давления во внутренней обшивке аппарата и проверке в последующем на        
утечки и повреждения.        
Тестер имеет вид манометра с устройством для создания положительного давления и трубкой, на конце которой находится коннектор для         
соединения с эндоскопом.         
Метод давления: ручной.        
Рабочее давление: от 18,5 до 21,5 кПа (от 2,7 до 3,1 фунта на квадратный дюйм или от 140 до 160 мм рт.ст.).        
Максимальный предел: 40 кПа (5,8 фунтов на квадратный дюйм или 300 мм рт.ст.).        

1 шт.

9

Гастроскоп 

Для исследования желудочно-кишечного тракта.
Направление обзора: прямое.        
Глубина резкости: не хуже 4-100 мм.        
Угол поля зрения: не менее 140°.        
Диаметр дистального конца: не более 9,4 мм.        
Диаметр гибкой части: не менее 9,3 мм.        
Угол изгиба не хуже: вверх : 210°; вниз : 90°; влево/вправо 100°.        
Диаметр инструментального канала: не менее 2,8 мм.        
Рабочая длина: не менее 1100 мм.        
Общая длина: не более 1400 мм.        

1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

12

Биопсийные щипцы

Для гастроскопии.
Тип: гибкие, ложкообразные, круглые, диаметр не менее 2,6 мм, длина не более 160 см

2 шт.



	4
	Аппарат назальной СРАР терапии педиатрический
	№

п/п

Наименование комплектующего к МТ 
Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ

Кол-во

Основные комплектующие

1.

Аппарат назальной CPAP терапии педиатрический  с принадлежностями

Аппарат предназначен для профилактики и терапии респираторной недостаточности у новорожденных и детей.

Область применения Назальная CPAP-терапия новорожденных и детей весом с 300 гр. до 10 кг.

Аппарат назальной СРАР терапии с генератором вариабельного потока. Возможность использования генераторов потока любых производителей. Использование для транспортировки новорожденных. Наличие ЖК дисплея и цифровых индикаторов важных параметров (апноэ, давление СРАР, концентрация O2)

Наличие функции автоматической регулировки потока аппаратом для поддержки заданного давления.

Наличие функции измерения FiO2 в кислородно-воздушной смеси, доставляемой к пациенту в диапазоне не хуже  21-100%.

Наличие функции автоматической калибровки кислородной ячейки при включении аппарата.

Наличие функции автоматической компенсация утечек в контуре пациента.

Наличие электронного смесителя воздух/кислород, не требующего обслуживания и калибровки.

Наличие функции непрерывного мониторинга апноэ.

Наличие следующих параметров вентиляции, настраиваемые пользователем: давление СPAP, время апноэ, концентрация FiO2, изменение чувствительности триггера.

Наличие следующих параметров вентиляции, регулируемые аппаратом автоматически: Регулировка потока, компенсация утечек в контуре, калибровка кислорода, самотестирование.

Наличие вариантов установки и крепления аппарата в палате, обеспечивающие удобное подключение к магистрали кислорода и сжатого воздуха (компрессору): на тележку с колесиками, на инструментальный столик, на инфузионную стойку.

Наличие функции вывода кислород/воздух для любых вариантов установки

Наличие световой и звуковой панелей тревог с круговым обзором (360 градусов) для оповещения персонала

Давление CPAP: не хуже 2 – 12 мбар (разрешение не больше 1 мбар).                                                                  

Время апноэ не хуже 5 – 90 сек, ВЫКЛ.

Наличие функции регулирования и измерения концентрации FiO2: не хуже 21 – 100% (разрешение не более 1 %).

Наличие кнопки увеличения объема воздушной смеси: CPAP не более +3 l/min (~3 mbar) Время увеличения объема воздушной смеси: не более 30 sec

Мониторинг дыхания: среднее давление в дыхательных путях: не хуже 0– 20 mbar*

Возможность ручной подачи дополнительного объема для экстренных случаев не менее 3 л/мин. 

Максимальная скорость входящего потока: не более 20 l/min                                    

Среднее давление воздуха: не хуже 0 – 20 мбар (точность не более 1 мбар).        

Концентрация кислорода: не хуже от 21% до 100%, точность не менее ±3%.                                        

Частота дыхания: не хуже 0 - 200 вдохов в минуту.

Отображение на дисплее частоты дыхания в виде диаграммы, а также числовое значение.

Отображение на дисплее изменений давления в виде диаграммы.

Отображаемые на мониторе параметры: Сообщение о тревоге, частота дыхания, MAP (Среднее давление воздуха), скорость потока, FiO2

Наличие визуальной регистрации попыток вдоха пациента на ЖК дисплее

Наличие следующих разъемов для передачи данных на ПК: последовательный порт RS232C, последовательный порт совместимый с IBM-AT, 9-контактный DSub.

Наличие функции выключения звукового предупреждения не более чем на 60 сек

Наличие функции превентивного отключения звуковой сигнализации о тревогах.

Срабатывание тревоги при уменьшении потока свежего газа на не более чем 5 л/мин

Наличие функции прекращения подачи газов при превышении на не более чем 5 мбар от установленной величины

Наличие устанавливаемых пользователем установок Апноэ: диапазон не хуже 5 до 90 секунд, ВЫКЛ

Наличие следующих тревожных сигналов:

Тревога об апноэ пациента

Автоматические тревоги

Неисправность батареи

Кабель питания отключен

Системная/общая ошибка

Высокое давление

Нет подачи воздуха

Нет подачи кислорода

Высокая скорость дыхания

Высокая степень утечки

Нулевое давление

Ветвь выдоха заблокирована

Высокое содержание кислорода

Низкое содержание кислорода

Низкий заряд батареи

Кабель питания отключен

Ошибка системы калибровки кислорода

Параметры внутреннего источника питания: Наличие встроенной батареи, обеспечивающая не менее 4 часов автономной работы. 

Время полной зарядки батареи не более 4 часов

Световой индикатор заряда батареи

Сетевой шнур в комплекте.

Вес аппарата не более 5.5 кг для удобной транспортировки мед. персоналом

1 шт.

Дополнительные комплектующие
2.

Воздушный шланг

Воздушный шланг длина не менее 5 метров материал армированный ПВХ

1 шт.

3.

Кислородный шланг

Кислородный шланг длина не менее 5 метров материал армированный ПВХ

1 шт.

4.

Стойка на колесах

Не менее 4 колес (2 блокирующих), держатель, стойка для капельницы и крепление увлажнителя

1 шт.

5.

Камера увлажнителя одноразовая

1 шт.

6.

Увлажнитель

Готовый к использованию увлажнитель дыхательных смесей с термостабилизированным подогревом, отдельно монтирующийся к аппарату,

Размеры: не более 140 мм x 173 мм x 135 мм (камера не установлена)

Вес: не более 2.8 кг (без камеры), не более 3.1 кг (камера установлена и заполнена водой)

Частота: 50/60 Гц, Напряжение: 230 В~ Потребляемый ток: не более 1.0 A макс при 230 В ~

Нагревательная пластина: не более 150 Вт, Нагреватель шланга: не более 22 В~, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц, Отключение нагревательной пластины при перегреве: не более 118 ± 6 °C 

Инвазивный режим: На выходе из камеры, в диапазоне не хуже 35.5 - 42 °C, В дыхательном контуре, в диапазоне не хуже 35 - 40 °C

Неинвазивный режим: На выходе из камеры, в диапазоне не хуже 31 - 36 °C, В дыхательном контуре, в диапазоне не хуже 28 - 34 °C

Дисплей: Не менее трех цифр, размерами не более 14 мм, не менее 7 сегментов ЖКИ

Диапазон установки управления температурой: 

не хуже 10 - 70 °C, точность: не больше ± 0.3 °C (в диапазоне температур 25 - 45 °C)

Параметры звуковых сигналов тревоги

Сигнал повышенной влажности: Немедленный звуковой сигнал при температуре на дисплее 41 °C или при температуре в дыхательном контуре превышающей 43 °C. 

Сигнал пониженной влажности: звуковой сигнал через 10 мин при 29.5°C и (только в инвазивном режиме) через 60 мин при 34.5 °C 

Уровень звукового давления: Сигналы превышают 50 дБ A на расстоянии 1 м

7.

Компрессор

Рабочее давление, не менее 2.8, не более 6 бар

1 шт

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

8.

Шапочка одноразовая

Шапочка одноразовая, размер S, не менее 1шт/упак

1 шт.

9.

Канюля одноразовая 

Канюля одноразовая размер S, не менее 1шт/упак

1 шт.

10.

Назальная маска одноразовая 

Назальная маска одноразовая размер S, не менее 1шт/упак

1 шт.

11.

Контур пациента одноразовый

Контур пациента одноразовый, не более 10 мм

1 шт.



	Комплект поставки описывается с указанием точных  технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников и трансформаторов. Медицинская техника должен быть новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должны быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования, конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен составлять не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования. Сервисное и техническое обслуживание проводится за счет поставщика. Не позднее чем за 20 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталяционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.  Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталяционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку, распаковку, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляется за счет поставщика.

	Главный врач 
ГКП «Уилская районная больница» на ПХВ                                                              __________         С.М.Нурбаев                  

                                                                                                                                                     МП


	 
	 
	 
	                               


Приложение 3

к Тендерной документации

Форма

	
	(Кому) _________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора)

(От кого) __________________________________
(наименование потенциального поставщика)




Заявка на участие в тендере
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан
от30 октября 2009 года № 1729,

_______________________________________________________________
                                     (название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), ___________________________________,
__________________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

_______________________________________________________________
(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение
__________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)



Подпись, дата                             должность, фамилия, имя, отчество









(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 4

к Тендерной документации

 

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности 

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан _________________________________________

(указать полное наименование физического лица, ___________________________________________________________________осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обслуживающегося в данном банке/филиале банка,

выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК -  банковский идентификационный код.
Приложение 5

к Тендерной документации

 

 

Форма

Сведения о квалификации
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________

1. Общие сведения о потенциальном поставщике:

_____________________________________________________________

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________

БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________

2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

	Наименование товара
	Наименование заказчика
	Место поставки товара
	Дата поставки товара
	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
	Стоимость договора, тенге

	1
	2
	       3
	       4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


	
	*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать (при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;

**УНП - учетный номер налогоплательщика.


Приложение 6 

к Тендерной документации

 











Форма

Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,

заполняетсяотдельно на каждый лот)

	№ 
	содержание
	наименование товаров

	1
	2
	3

	1.
	Краткое описание
	

	2.
	Страна происхождения
	

	3.
	Завод-изготовитель
	

	4.
	Единица измерения
	

	5.
	Цена  ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения)
	

	6.
	Количество (объем)
	

	7.
	Всего цена = стр.5 х стр.6, 

в ____
	

	8.
	Общая цена, в ________ на условиях
___________________ ИНКОТЕРМС 2010
 (пункт назначения, DDP)
включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенныхпошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:

8.1.

8.2.
	

	9.
	Размер скидки, в случае ее предоставления
9.1.
9.2.
	


______________                       __________________________________
           Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество







(при его наличии)

Печать

(при наличии)

_________________________

Приложение 7

к Тендерной документации

  

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка _________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

__________________                                                 «____» ___________ _____ г.

  (местонахождение)

Мы были проинформированы,

что _______________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке ___________________________________________________________________, организованном ____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)________________________ на общую сумму ________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документациейот «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную ____________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1)
отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2)
победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3)
победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес
Печать

(при наличии)

_________________________
Приложение 8

к Тендерной документации

 

Форма

Типовой договор закупа

____________________                          «___» __________ _____ г.

    (Местонахождение)
________________________________________________, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем – «Заказчик», в лице ____________________________________

___________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и ___________________________________________________

(полное наименование Поставщика – победителя тендера)

________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «Поставщик»,

в лице _____________________________________________________________,

                        должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании _____________________,

(устава, положения)

с другой стороны, на основанииПравил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощии медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты ____________________________________________

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат ____________________________________________

___________________________________________________________________

          (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _________________________________________________________

(счет-фактура или акт приемки-передачи)

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение___________________________ дней после

(указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________


