Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения,

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

- наименования закупаемых изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 100/30, 1000 штук | упаковка | 1 | 10 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | одноразовая | штук | 10 | 40 000,00 |  |
| 3 | Небулайзер контура ИВЛ | для ИВЛ аппарат | штук | 3 | 18 000,00 |  |
| 4 | ЦВК катетер (центральный венозный катетер) | трех портовый | штук | 10 | 60 000,00 |  |
| 5 | Инокуляционная петля | 3 мкл, стерильная, № 20 | упаковка | 5 | 20 000,00 |  |
| 6 | Зонд Блэкмора | №18 (тип 1) внешний диаметр 5,7 мм, толщина 1 мм | штук | 5 | 20 000,00 |  |
| 7 | Пакеты для уничтожения м/о | класса А, 1000 х 1200 белый желтый | штук | 50 | 7 500,00 |  |
| 8 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Б, 1000 х 1200 желтый | штук | 50 | 7 500,00 |  |
| 9 | Пакеты для уничтожения м/о | класса В, 1000 х 1200 красный | штук | 50 | 7 500,00 |  |
| 10 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Г, 1000 х 1200 черный | штук | 50 | 7 500,00 |  |
| 11 | Цемент стоматологический пломбировочный | порошок 50 гр, жидкость 30 мл | упаковка | 5 | 20 000,00 |  |
| 12 | Переходник для зуб технику микромоторе | Переходник для зуб технику микромоторе | штук | 3 | 225 000,00 |  |
| 13 | Коагулограмма | АЧТВ, 100 опр | набор | 10 | 150 000,00 |  |
| 14 | Техпластин-тест 100-200 | для определения протромбиного времени | набор | 5 | 75 000,00 |  |
| 15 | Ростомер | Ростомер медицинский, шкала проградуирована в миллиметрах до 2100 мм, Основание тумбы и откидной полки выполнено из ЛДСП. каркас изготовлен из стального профиля | штук | 50 | 1 000 000,00 |  |
| 16 | Ростомер детский | наибольший предел измерения – 845 мм, наименьший предел измерения – 150 мм, дискретность отсчета – 1 мм, пределы допускаемой погрешности измерения - ±4 мм, Габаритные размеры не менее – 950x330x90мм, Масса не более – 1 кг, Материал изготовления пластик | штук | 15 | 375 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 17 | Мешок дыхательный реанимационный (тип Амбу) | взрослый, многоразовый (силиконовый), не менее 1500 мл | штук | 50 | 1 250 000,00 |  |
| 18 | Мешок дыхательный реанимационный (тип Амбу) | детский, многоразовый (силиконовый), не менее 550 мл | штук | 50 | 1 250 000,00 |  |
| 19 | Тонометр для измерения артериального давления | автоматический, расположение тонометра плечо, отображение информации ЖК-экран, Погрешность измерения давления - 3 мм/рт/ст, Измерение пульса, Размер манжеты 22-42 см, Питание от батареек и от сети, Индикация аритмии, веерообразная манжета, зарядное устройства Размеры не менее 10.3x8x12.9 cм | штук | 50 | 1 000 000,00 |  |
| 20 | Термометры медицинские | для измерения температуры тело, электронный | штук | 200 | 200 000,00 |  |
| 21 | Сумка медицинская универсальная СМУ-04 для оказания первой медицинской помощи | изготовлена из водоотталкивающей ПВХ ткани, снабжена каркасом и прорезиненным дном. С передней, задней стороны и по бокам имеются карманы. На крышке объемная секция, внутри сумки отделения с прозрачной сеткой. Сумка снабжена усиленными молниями, светоотражающими элементами и эмблемой скорой помощи. Дополнительно, в качестве опции предлагаются вкладыши-ячейки на дно сумки. Размер: 540х380х310 мм | штук | 50 | 2 500 000,00 |  |
| 22 | Спринцовка с мягким наконечником А3 | для отсасывания слизи вместимостью не менее 90 мл | штук | 50 | 25 000,00 |  |
| 23 | Языкодержатель взрослый | для захватывания, фиксации и вытягивания языка, металический, не менее 160 мм | штук | 100 | 500 000,00 |  |
| 24 | Роторасширитель медицинский с кремальерой | металический, длина не менее 190 мм | штук | 100 | 500 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 25 | Ножницы медицинские | металический, тупоконечный, размер не менее 140 мм | штук | 100 | 300 000,00 |  |
| 26 | Пинцет | Металический анатомический, длина не менее 200 мм, ширина губки не менее 2,5 мм | штук | 100 | 150 000,00 |  |
| 27 | Игла для эпидуральной анестезии типа Туохи | длина не менее 90 мм | штук | 20 | 50 000,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 9 768 000,00 | х |

2) Срок поставки: по заявке Заказчика; Условия поставки: DDP;

3) Место представления (приема) документов: 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19 и окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12 ноября 2021 года в 10-00 часов местного времени;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12 ноября 2021 года, в 12-00 часов местного времени, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

Главный врач 		 					                   С.Нурбаев

04.11.2021 года