Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения,

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

- наименования закупаемых изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор воздушный | бумажные, для контроля стерилизации химический многопараметрический одноразовый, МедИС-180/60, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации химический одноразовый, МедИС-120/45, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 |  |
| 3 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации химический одноразовый, Стеритес-132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 |  |
| 4 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 100/30, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 |  |
| 5 | Набор по Циль-Нильсену | для окраски мазка | набор | 10 | 100 000,00 |  |
| 6 | Внутриматочная спираль | Т образная | штук | 250 | 125 000,00 |  |
| 7 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой № 7 | штук | 30 | 30 000,00 |  |
| 8 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой № 7,5 | штук | 30 | 30 000,00 |  |
| 9 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | одноразовая | штук | 30 | 30 000,00 |  |
| 10 | Зонд Блэкмора | №18 (тип 1) внешний диаметр 5,7 мм, толщина 1 мм | штук | 10 | 10 000,00 |  |
| 11 | Одноразовые спиртовые салфетки | для инъекции, гекса-нетканые материалы проезд | штук | 2000 | 20 000,00 |  |
| 12 | Вата медицинская | 100 грамм | штук | 1000 | 200 000,00 |  |
| 13 | Канюля 16G | периферический катетер | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 14 | Канюля 18G | периферический катетер | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 15 | Канюля 20G | периферический катетер | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 16 | Канюля 22G | периферический катетер | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 17 | Канюля 24G | периферический катетер | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 18 | Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации, антиген кардиолипиновый 10 ампул, раствор холин-хлорид 2 флакона, рассчитан на исследование 1000 образцов | набор | 10 | 100 000,00 |  |
| 19 | Капрон | metric 2 (USP 1/0), 20 метр | штук | 100 | 100 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 20 | Капрон | metric 6 (USP 3/4), 20 метр | штук | 50 | 35 000,00 |  |
| 21 | Капрон | metric 4 (USP 1/0), 20 метр | штук | 50 | 35 000,00 |  |
| 22 | Капрон | metric 3 (USP 2/0), 20 метр | штук | 50 | 35 000,00 |  |
| 23 | Тонометр Маклакова | для измерения внутриглазного давления | штук | 5 | 200 000,00 |  |
| 24 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 4000 | 400 000,00 |  |
| 25 | Канюля | носовые изогнутые канюли для детей с шлангом2,1м,внешнии дм-2,4ширина перегородки 2,5 мм внешии дм.трубки -3,3 для недоношенных | штук | 10 | 5 000,00 |  |
| 26 | Канюля | носовые изогнутые канюли для детей с шлангом2,1м,внешнии дм-2,4ширина перегородки 3,5 , внешии дм.трубки -3,3 для доношенных | штук | 10 | 5 000,00 |  |
| 27 | Набор для плевральной пункции | полая игла (скошенное острие), длина 9-10 см, диамтер 2 мм, переходник, резиновая трубка, шприц 60 мл | комплект | 40 | 200 000,00 |  |
| 28 | Канюля назальная для концентратора | для взрослых | штук | 50 | 25 000,00 |  |
| 29 | Канюля назальная для концентратора | для детей | штук | 20 | 10 000,00 |  |
| 30 | Мочеприемник | 1 литр | штук | 300 | 150 000,00 |  |
| 31 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 30000 | 369 900,00 |  |
| 32 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 80000 | 1 064 000,00 |  |
| 33 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 40000 | 790 000,00 |  |
| 34 | Шприц 20 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 1000 | 31 080,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 35 | Шприц 50 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 50 | 7 500,00 |  |
| 36 | Шприц 150 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 50 | 20 000,00 |  |
| 37 | Скальпель | одноразовые, № 18 | штук | 200 | 24 000,00 |  |
| 38 | Скальпель | одноразовые, № 21 | штук | 200 | 24 000,00 |  |
| 39 | Система для перфузора | Для внутривенных вливаний малых объемов, длина трубки 150 см, стерильно | штук | 50 | 50 000,00 |  |
| 40 | Система для инфузомата | фильтр 15 мкм | штук | 20 | 20 000,00 |  |
| 41 | Экспресс тест | для определения тропонина в крови | упаковка | 1 | 30 000,00 |  |
| 42 | Цертофикс Моно S 420 | для катетеризации центральных вен по Сильденгеру | штук | 10 | 150 000,00 |  |
| 43 | Цертофикс Моно S 720 | для катетеризации центральных вен по Сильденгеру | штук | 10 | 300 000,00 |  |
| 44 | Контейнер емкость желтый | объем 0,5 мл | штук | 300 | 90 000,00 |  |
| 45 | Контейнер емкость красный для класса В | объем 0,5 мл | штук | 50 | 5 000,00 |  |
| 46 | Контейнер емкость желтый для класса Б | объем 3 литр | штук | 300 | 60 000,00 |  |
| 47 | Контейнер емкость красный для класса В | объем 3 литр | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 48 | Контейнер емкость желтый | объем 1 литр | штук | 300 | 90 000,00 |  |
| 49 | Пакеты для уничтожения м/о | класса А, 1000 х 1200 белый желтый | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 50 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Б, 1000 х 1200 желтый | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 51 | Пакеты для уничтожения м/о | класса В, 1000 х 1200 красный | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 52 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Г, 1000 х 1200 черный | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 53 | КБУ 5л | для безопасного уничтожения медицинских отходов | штук | 5000 | 750 000,00 |  |
| 54 | Пакеты для уничтожения м/о | 700 х 800 желтый | штук | 5000 | 250 000,00 |  |
| 55 | Пакеты для уничтожения м/о | 700 х 800 черный | штук | 5000 | 250 000,00 |  |
| 56 | Пакеты для уничтожения м/о | 700 х 800 красный | штук | 1000 | 50 000,00 |  |
| 57 | Пакеты для уничтожения м/о | 700 х 800 белый | штук | 300 | 21 000,00 |  |
| 58 | Экспресс тест для определения ВИЧ | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ 1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека. С принадлежностями (Капилляр 1 упаковка, Чейз Буфер 1 штук) | упако | 1 | 50 000,00 |  |
| 59 | Презерватив | одноразовый | штук | 300 | 30 000,00 |  |
| 60 | Крафт-бумага | упаковочный материал для медицинских инструментов | рулон | 1 | 8 000,00 |  |
| 61 | Азопирам комплект | для контроля предстерилизационной очистки на остатки крови | упаковка | 10 | 30 000,00 |  |
| 62 | Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген | Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген предназначен для быстрого определения нуклеокапсидного антигена вируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа | штук | 400 | 2 400 000,00 |  |
| 63 | Экспресс-тест на D-димер с контрольным раствором | для аппарата Finecare, в упаковке 25 штук и контрольный раствор | упаковка | 10 | 625 000,00 |  |
| 64 | Тест-полоски на прокальцитонин | для аппарата Finecare, в упаковке 25 штук | упаковка | 10 | 700 000,00 |  |
| 65 | Тест полоска для определения алкоголя | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне | штук | 200 | 150 000,00 |  |
| 66 | Ингалятор компрессорный (небулайзер) | Маска детская и взрослая, загубник, насадка для носа, фильтры (5 шт.) сумка | штук | 5 | 150 000,00 |  |
| 67 | Емкость-контейнер для лапароскопического инструмента | контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, размеры не менее 775х285х170 мм, | штук | 3 | 75 000,00 |  |
| 68 | Бокс, лоток-касета для лапароскопического инструмента | бокс изготовлен из качественной стали | штук | 3 | 90 000,00 |  |
| 69 | Медицинские тазы из нержавейки на подставках | подставки изготовлена ​​из металлического круглого профиля, окрашенного эпокси-полиэфирной порошковой краской белого цвета матовой текстуры, и установлена ​​на роликовые опоры, подставка медицинская комплектуется двумя тазами из нержавеющей стали | штук | 2 | 100 000,00 |  |
| 70 | Ростомер | Ростомер медицинский, шкала проградуирована в миллиметрах до 2100 мм, Основание тумбы и откидной полки выполнено из ЛДСП. каркас изготовлен из стального профиля | штук | 50 | 2 000 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 71 | Роторасширитель медицинский с кремальерой | металический, длина не менее 190 мм | штук | 100 | 600 000,00 |  |
| 72 | Билитест 2000 | Для определения гипербилирубинемии | штук | 13 | 390 000,00 |  |
| 73 | Бинокулярные очки | с подсветкой 4,5 дюйма | штук | 1 | 15 000,00 |  |
| 74 | Сумка медицинская универсальная СМУ-04 для оказания первой медицинской помощи | изготовлена из водоотталкивающей ПВХ ткани, снабжена каркасом и прорезиненным дном. С передней, задней стороны и по бокам имеются карманы. На крышке объемная секция, внутри сумки отделения с прозрачной сеткой. Сумка снабжена усиленными молниями, светоотражающими элементами и эмблемой скорой помощи. Дополнительно, в качестве опции предлагаются вкладыши-ячейки на дно сумки. Размер: 540х380х310 мм | штук | 40 | 3 000 000,00 |  |
| 75 | Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО-3-01 | Ультразвуковая мойка (ванна) предназначена для предстерилизационной очистки инструментов, дезинфекции инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений | штук | 1 | 250 000,00 |  |
| 76 | Мойка хирургическая цельнотянутая 2-местная с фартуком из нержавеющей стали AISI 304 | с отверстием под смеситель, с фартуком 400мм на 4 опорах с регулировкой по высоте, усиливающая обвязка, расстояние от пола до обвязки 150 мм, борт по заднему краю высотой 40 мм, каркас из профильной трубы 40х40мм. Материал каркаса, столешницы -нержавеющая сталь AISI 304 С мойкой глубиной 330 мм ,емкости из нержавеющей стали AISI 304.Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола. Мойки комплектуются сифоном с переливом, нержавеющим выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм | штук | 1 | 200 000,00 |  |
| 77 | Бесконтактный тонометр внутриглазного давления | предназначен для измерения внутриглазного давления через веко у взрослых и детей без использования анестетиков | штук | 1 | 400 000,00 |  |
| 78 | Ультразвуковые скейлеры (Ультразвуковые аппараты для удаления зубного камня) | для обработки и очистки корневого канала и снятия зубных отложений. В комплекте 6 насадок (G3, G4, G5, P1, P3, P4, P4D, E1). С подсветкой Регулятор мощности. Автономный - свой резервуар воды. Комплектация: Блок управления (1 шт.), Съемный автоклавируемый наконечник скалера (1 шт.), Шланг скалера (1 шт.), Ключ (1 шт.) Электрический блок питания (1 шт.), Емкость для воды (1 шт.), Трубка подачи воды (1 шт.) Педаль ножная (1 шт.) | штук | 1 | 150 000,00 |  |
| 79 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты | Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель. Кабина изготовлен из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской. Кабина имеет размеры (900/1050/2100(2300)мм), вес не более 140 кг. Кабина оснащается: вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 окна размерами (450/700 мм) для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки; гофра, диаметром 100 мм. | штук | 1 | 2 000 000,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 19 892 480,00 |  |

2) Срок поставки: по заявке Заказчика; Условия поставки: DDP;

3) Место представления (приема) документов: 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19 и окончательный срок подачи ценовых предложений: до 22 февраля 2022 года в 10-00 часов местного времени;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 22 февраля 2022 года, в 12-00 часов местного времени, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

Главный врач 		 					                   С.Нурбаев

14.02.2022 года