Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения,

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

- наименования закупаемых изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 100/30, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Внутриматочная спираль | Т образная | штук | 250 | 125 000,00 |  |
| 3 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | одноразовая | штук | 30 | 30 000,00 |  |
| 4 | Зонд Блэкмора | №18 (тип 1) внешний диаметр 5,7 мм, толщина 1 мм | штук | 10 | 10 000,00 |  |
| 5 | Вата медицинская | 100 грамм | штук | 1000 | 200 000,00 |  |
| 6 | Антиген кардиолипиновый | для реакции микропреципитации, антиген кардиолипиновый 10 ампул, раствор холин-хлорид 2 флакона, рассчитан на исследование 1000 образцов | набор | 10 | 100 000,00 |  |
| 7 | Капрон | metric 6 (USP 3/4), 20 метр | штук | 50 | 35 000,00 |  |
| 8 | Тонометр Маклакова | для измерения внутриглазного давления | штук | 5 | 200 000,00 |  |
| 9 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 30000 | 369 900,00 |  |
| 10 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 80000 | 1 064 000,00 |  |
| 11 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 40000 | 790 000,00 |  |
| 12 | Шприц 20 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 1000 | 31 080,00 |  |
| 13 | Шприц 150 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 50 | 20 000,00 |  |
| 14 | Система для инфузомата | фильтр 15 мкм | штук | 20 | 20 000,00 |  |
| 15 | Контейнер емкость | красный для класса В, объем 0,5 мл | штук | 50 | 5 000,00 |  |
| 16 | Контейнер емкость | желтый для класса Б, объем 3 литр | штук | 300 | 60 000,00 |  |
| 17 | Контейнер емкость | красный для класса В, объем 3 литр | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 18 | Пакеты для уничтожения м/о | класса А, 1000 х 1200 белый желтый | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 19 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Б, 1000 х 1200 желтый | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 20 | Пакеты для уничтожения м/о | класса В, 1000 х 1200 красный | штук | 50 | 10 000,00 |  |
| 21 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Г, 1000 х 1200 черный | штук | 50 | 10 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 22 | Роторасширитель медицинский с кремальерой | металический, длина не менее 190 мм | штук | 100 | 600 000,00 |  |
| 23 | Билитест 2000 | Для определения гипербилирубинемии | штук | 13 | 390 000,00 |  |
| 24 | Бинокулярные очки | с подсветкой 4,5 дюйма | штук | 1 | 15 000,00 |  |
| 25 | Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов УЗО-3-01 | Ультразвуковая мойка (ванна) предназначена для предстерилизационной очистки инструментов, дезинфекции инструментов и изделий медицинского назначения от различных загрязнений | штук | 1 | 250 000,00 |  |
| 26 | Мойка хирургическая цельнотянутая 2-местная с фартуком из нержавеющей стали AISI 304 | с отверстием под смеситель, с фартуком 400мм на 4 опорах с регулировкой по высоте, усиливающая обвязка, расстояние от пола до обвязки 150 мм, борт по заднему краю высотой 40 мм, каркас из профильной трубы 40х40мм. Материал каркаса, столешницы -нержавеющая сталь AISI 304 С мойкой глубиной 330 мм ,емкости из нержавеющей стали AISI 304.Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранить неровности пола. Мойки комплектуются сифоном с переливом, нержавеющим выпуском с решеткой диаметром 90мм, диаметр выходного отверстия в сифоне 50мм | штук | 1 | 200 000,00 |  |
| 27 | Ультразвуковые скейлеры (Ультразвуковые аппараты для удаления зубного камня) | для обработки и очистки корневого канала и снятия зубных отложений. В комплекте 6 насадок (G3, G4, G5, P1, P3, P4, P4D, E1). С подсветкой Регулятор мощности. Автономный - свой резервуар воды. Комплектация: Блок управления (1 шт.), Съемный автоклавируемый наконечник скалера (1 шт.), Шланг скалера (1 шт.), Ключ (1 шт.) Электрический блок питания (1 шт.), Емкость для воды (1 шт.), Трубка подачи воды (1 шт.) Педаль ножная (1 шт.) | штук | 1 | 150 000,00 |  |
| 28 | Пролен | шовный (4/0) длина 45 см, режущая игла 16мм Prime W8007T | штук | 20 | 40 000,00 |  |
| 29 | Пролен | шовный (6/0) длина 75см, режущая игла 16мм Prime W8005T | штук | 50 | 40 000,00 |  |
| 30 | Викрил | Шовный (3/0) 75 см, игла 20 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 50 | 125 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 31 | Викрил | Шовный (4/0) 75 см, игла 20 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 50 | 125 000,00 |  |
| 32 | Викрил | Шовный (1) 90 см, игла 48 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 150 | 450 000,00 |  |
| 33 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 4 (USP 0), 75 см, длина 30 мм, игла ½ circle round bodied | штук | 100 | 80 000,00 |  |
| 34 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 6 (USP 2), 75 см, длина 45 мм, игла ½ circle round bodied | штук | 100 | 80 000,00 |  |
| 35 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 5 (USP 1), 75 см, длина 40 мм, игла ½ circle round bodied | штук | 100 | 80 000,00 |  |
| 36 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 3 (USP 3/0), 75 см, длина 20 мм, игла ½ circle round bodied | штук | 200 | 160 000,00 |  |
| 37 | Рентгенпленка | зеленочувствительная, 100 лист в упаковке, 18х24 (4,32 м²) | упаковка | 5 | 60 000,00 |  |
| 38 |  | зеленочувствительная, 100 лист в упаковке, 24х30 (7,2м²) | упаковка | 5 | 75 000,00 |  |
| 39 |  | зеленочувствительная, 100 лист в упаковке, 30х40 (12м²) | упаковка | 5 | 125 000,00 |  |
| 40 |  | зеленочувствительная, 100 лист, в упаковке 35x35 (12,68м²) | упаковка | 5 | 125 000,00 |  |
| 41 | Набор для проявления рентгенографической пленки из жидких концентратов | жидкий концентрат для машинной обработки проявитель на 20 литров раствора | штук | 10 | 150 000,00 |  |
| 44 |  | жидкий концентрат для машинной обработки фиксаж на 20 литров раствора | штук | 10 | 100 000,00 |  |
| 45 | Эндоскопический Клип-Аппликатор | Эндоскопический Клип-Аппликатор 10 мм, размер Medium/Large, с системой клипирования Weck Horizon для эндоскопии Medium-Large, для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс - зеленый, из высококачественной медицинской стали, разборный, длина 33 см, многоразовый. Шевронообразная форма зажима должна охватывать ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная проволока предназначена, для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду. Размер внутренней бороздки зажима рассчитан на ослабление режущего воздействия сосуда. Треугольное поперечное сечение ножки зажима должно обеспечивать максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима. Должен быть многоразового применения, нестерильный. Должен быть совместим для работы с титановыми клипсами Weck Horizon Medium-Large. | штук | 1 | 790 500,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 46 | Лигирующая клипса | Титановая, размер Medium-Large (20 картриджей по 6 клипс,120 клипс), Должны быть изготовлены из титана. Форма сечения клипсы - волнообразная, в форме сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности-с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами. Способ крепления в картридже - при помощи микро выступов в верхней части картриджа. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Необходимы параметры: Ширина 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20, всего 120 шт. клипс в упаковке. Одноразового пользования, стерильные. Должен быть совместим для работы с клипаппликатором с системой клипирования Weck Horizon Medium-Large. | штук | 1 | 107 100,00 |  |
| 47 | Лампа ксеноновая XBO R 180W/45C OFR | Лампа XENON, короткодуговая 180W XBO R 180W/45C OFR для операционного микроскопа OPMI VARIO S88, Модель: XBO R 180W/45C, Номинальная мощность: 180W, Мощность лампы: 150W, Напряжение лампы: 12.8…14.8 V, Ток лампы: 11.75…12.25 A, Тип тока: DC - Постоянный ток | штук | 1 | 295 596,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 48 | Реагент для определения креатинина | Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови или моче двухточечным (псевдокинетическим) методом на биохимическом анализаторе CS-T240. Реагент № 1. Гидроокись натрия. 260 ммоль/л; Детергент. 20 г/л. Реагент № 2. -Пикриновая кислота. 20 ммоль/л . Калибратор - 177 мкмоль/л (2 мг/дл) . Линейность диапазон 25–885 мкмоль/л. Время проведения теста 13мин. Реагент R1 и R2в смешать в равном количестве . Объем R1-180 мкл. Объем образца -35 мкл. Количество тестов в упаковке не менее 200. Регистрируется в ручную в анализатор | набор | 5 | 73 800,00 |  |
| 49 | Комплект реагента для анализа Альфа -амилазы | Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности ɑ-амилаза в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза ＞4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. Реагент 2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Фасовка R1 4×50 мл. R2 1×50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 783 | набор | 1 | 302 832,00 |  |
| 50 | Комплект реагента для анализа С-рективного белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека Соответствующее количество. Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента – 0 -0,80 мг/л; Фасовка 2х60 мл R2 2х15 мл Количество тестов в упаковке не менее 350 | набор | 5 | 1 322 400,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 51 | Комплект реагентов для анализа Общего холестерина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Липопротеинлипаза > 300 ЕД/Л; Пероксидаза > 750 ЕД/Л; p-гидроксибензойная кислота 45 ммоль/л; Тритон X-100 0.3%; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2 - 4аминоантипирн 0.3 ммоль/л; Холестериноксидаза > 300 ЕД/Л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереактивный заполнитель и стабилизатор. Продолжительность реакции 5~10 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-20 ммоль/л (774 мг/дл). Фасовка R1 4×50 мл R2 1х50 мл. Количество тестов в упаковке не менее 587 | набор | 5 | 252 720,00 |  |
| 52 | Комплект реагентов для анализа Ревматоидного фактора | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-T240. Компоненты: Реагент 1- Буфер хлорида аммония. Реагент 2 - Латексные частицы, покрытые γ-глобулином; Жидкость для калибровки. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента – 3-160 мЕ/мл. Фасрвка R1 1х40 мл R2 1х10 мл. Количество тестов в упаковке не менее 112 | набор | 2 | 328 032,00 |  |
| 53 | Анализатор для определения газов крови и электролитов | Анализатор электролитов и газов крови, который выполняет измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, iCa++, Cl-, Глюкозу, tHb, SO2, Мочевина и Лактат. Он может работать от собственного аккумулятора или от сети. В анализаторе электролитов и газов крови используются сенсорная кассета, реагент-пак. Реагент-пак и сенсорные кассеты хранятся при комнатной температуре. Кассета: pH, PCO2, PO2, Na+, K+, iCa++, Cl-, Глюкозу, tHb, SO2, Мочевина и Лактат; кассеты в упаковке (200 тестов). - Хранится при комнатной температуре. - Срок годности не менее 8 месяцев с момента производства. Информация о кассете сканируется с помощью встроенного считывателя штрих-кодов. Характеристики: - Объем образца – не менее 125 мкл; - Тип образца - Цельная кровь, сыворотка, плазма; - Аспирация образца- автоматическая, из шприцов, капилляров, - Время анализа – не более <120 сек.; - Диапазон рабочей температуры - от 10 до 32°C (от 50 до 90°F); - Относительная влажность - от 5 до 95 %; - Принцип измерения - флуориметрия, фотометрия; - Дисплей - сенсорный дисплей не менее 87 мм х 115 мм.; Интерфейс - RS-232, Ethernet port, CF-Slot; - Память - не менее 200 результатов; - Размеры - 12 х 36 х 23 см, Вес - 4,5 кг без аккумулятора; 5,5 кг с аккумулятором | штук | 1 | 6 300 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
|  | Итого | х | х | х | 7 740 176,00 |  |

2) Срок поставки: по заявке Заказчика; Условия поставки: DDP;

3) Место представления (приема) документов: 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19 и окончательный срок подачи ценовых предложений: до 30 марта 2022 года в 10-00 часов местного времени;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 30 марта 2022 года, в 12-00 часов местного времени, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

Главный врач 		 					                   С.Нурбаев

16.03.2022 года