Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения,

в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие "Уилская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

- наименования закупаемых изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации химический одноразовый, Стеритес-132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 100/30, 1000 штук | упаковка | 1 | 7 000,00 |  |
| 3 | Фильтр ИВЛ | антибактериальный противовирусный, влагозащищенный | штук | 30 | 90 000,00 |  |
| 4 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | одноразовая | штук | 10 | 30 000,00 |  |
| 5 | Небулайзер контура ИВЛ | для ИВЛ аппарат | штук | 3 | 15 000,00 |  |
| 6 | Гофрированный переходник контура ИВЛ | для ИВЛ аппарат | штук | 15 | 37 500,00 |  |
| 7 | ЦВК катетер (центральный венозный катетер) | трех портовый | штук | 10 | 60 000,00 |  |
| 8 | Маска - респиратор для ИВЛ | одноразовая | штук | 10 | 400 000,00 |  |
| 9 | Инокуляционная петля | 3 мкл, стерильная, № 20 | упаковка | 10 | 20 000,00 |  |
| 10 | Пролен | шовный (4/0) длина 45 см, режущая игла 16мм Prime W8007T | штук | 30 | 90 000,00 |  |
| 11 | Пролен | шовный (6/0) длина 75см, режущая игла 16мм Prime W8005T | штук | 30 | 90 000,00 |  |
| 12 | Викрил | Шовный (3/0) 75 см, игла 20 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 30 | 90 000,00 |  |
| 13 | Викрил | Шовный (4/0) 75 см, игла 20 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 30 | 90 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 14 | Викрил | Шовный (1) 90 см, игла 48 мм, колющая, ½ окр (гинекология+хирургия), фиолетовый, неокрашенный, хирургический, рассасывающий, антибактериальный | штук | 60 | 240 000,00 |  |
| 15 | Зонд Блэкмора | №18 (тип 1) внешний диаметр 5,7 мм, толщина 1 мм | штук | 10 | 20 000,00 |  |
| 16 | Печеночная панель Skyla / Skyla Liver Panel | реагент предназначен для использования с биохимическим анализатором Skyla НВ1, № 20 | упаковка | 2 | 270 000,00 |  |
| 17 | Общая биохимическая панель Skyla /General Biochemistry Panel | реагент предназначен для использования с биохимическим анализатором Skyla НВ1, № 20 | упаковка | 2 | 27 000,00 |  |
| 18 | Капрон | metric 4 (USP 1/0), 20 метр | штук | 50 | 100 000,00 |  |
| 19 | Шприц 50 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 50 | 12 500,00 |  |
| 20 | Шприц 150 мл | трех компонентный, одноразовый | штук | 40 | 20 000,00 |  |
| 21 | Система для переливания крови | игла 21G (0,8 х 38 мм) | штук | 60 | 24 000,00 |  |
| 22 | Контейнер емкость красный для класса В | объем 0,5 мл | штук | 300 | 120 000,00 |  |
| 23 | Контейнер емкость желтый для класса Б | объем 3 литр | штук | 800 | 200 000,00 |  |
| 24 | Контейнер емкость красный для класса В | объем 3 литр | штук | 800 | 200 000,00 |  |
| 25 | Пакеты для уничтожения м/о | класса А, 1000 х 1200 белый желтый | штук | 50 | 6 000,00 |  |
| 26 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Б, 1000 х 1200 желтый | штук | 50 | 6 000,00 |  |
| 27 | Пакеты для уничтожения м/о | класса В, 1000 х 1200 красный | штук | 50 | 6 000,00 |  |
| 28 | Пакеты для уничтожения м/о | класса Г, 1000 х 1200 черный | штук | 50 | 6 000,00 |  |
| 29 | Экспресс тест для определения ВИЧ | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ 1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека. С принадлежностями (Капилляр 1 упаковка, Чейз Буфер 1 штук) | упаковка | 1 | 48 000,00 |  |
| 30 | Термометры медицинские | для измерения температуры тело, электронный | штук | 300 | 300 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 31 | Экспресс анализатор | для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care | штук | 2 | 40 000,00 |  |
| 32 | Экспресс тест | для определения беременности | штук | 100 | 20 000,00 |  |
| 33 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штук | 50 | 15 000,00 |  |
| 34 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штук | 50 | 15 000,00 |  |
| 35 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой № 2,0 мм | штук | 5 | 2 500,00 |  |
| 36 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой № 3,0 мм | штук | 5 | 2 500,00 |  |
| 37 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой № 4,0 мм | штук | 5 | 2 500,00 |  |
| 38 | Капрон для пупочной лигатуры | Капрон для пупочной лигатуры | штук | 5 | 2 500,00 |  |
| 39 | Трехходовой кран с удлинительной линией «Дискофикс» | переходник для регуляции направлении инфузионных потоков | штук | 20 | 20 000,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 2 752 000,00 | х |

2) Срок поставки: по заявке Заказчика; Условия поставки: DDP;

3) Место представления (приема) документов: 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19 и окончательный срок подачи ценовых предложений: до 21 апреля 2021 года в 10-00 часов местного времени;

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг.

4) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 апреля 2021 года, в 12-00 часов местного времени, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

Главный врач 		 					                   С.Нурбаев

13.04.2021 года