ПРОТОКОЛ

об итогах повторного закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

село Уил								         от « 27 » февраля 2024 года

Заказчик и/или организатор: Государственное коммунальное предприятие «Уилская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Уилский с.о., село Уил, ул.Желтоксан, 19.

- На основании Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 110 от 07.06.2023 года «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила), провели закуп следующих изделий медицинского назначения:

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Выделенная сумма, тенге | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Спринцовка пластизольная | тип А, объем 35 мл | штука | 50 | 20 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 2 | Жгут | кровоостанавливающий, автоматическим зажимом | штука | 100 | 80 000,00 |  |
| 3 | Жгут | кровоостанавливающий, резиновый, диаметр 6 мм, длина 1 метр | штука | 100 | 30 000,00 |  |
| 4 | Мгновенный пакет со льдом | гипотермический, одноразовый | штука | 30 | 21 000,00 |  |
| 5 | Устройство маска «Рот-устройство-рот» | для искуственной вентиляции легких | штука | 20 | 230 000,00 |  |
| 6 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный | сетрильный | штука | 30 | 60 000,00 |  |
| 7 | Линия проводящая инфузионная | длина 15 см, наконечник (Luer lock); | штука | 200 | 140 000,00 |  |
| 8 | Фиксатор лейкопластырь для периферической катетеризации | детский | штука | 100 | 30 000,00 |  |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный | размер 1,9 х 7,2 | штука | 200 | 4 000,00 |  |
| 10 | Индикатор воздушный | бумажные, для контроля стерилизации, одноразовый, 180/60, 1000 штук | упаковка | 1 | 8 000,00 |  |
| 11 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 120/45, 1000 штук | упаковка | 1 | 8 000,00 |  |
| 12 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, внутренние, 132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 8 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 13 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 100/30, 1000 штук | упаковка | 1 | 8 000,00 |  |
| 14 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации химический одноразовый, наружный, 132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 8 000,00 |  |
| 15 | Азопирам комплект | для контроля предстерилизационной очистки на остатки крови | упаковка | 10 | 35 000,00 |  |
| 16 | Вата медицинская | 100 грамм | штука | 1000 | 250 000,00 |  |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 25 950,00 |  |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 25 950,00 |  |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 25 950,00 |  |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 12 975,00 |  |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 400 000,00 |  |
| 22 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 225 000,00 |  |
| 23 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 30000 | 450 000,00 |  |
| 24 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 360 000,00 |  |
| 25 | Шприц 50 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 100 | 15 000,00 |  |
| 26 | Скальпель | одноразовые, № 18 | штука | 200 | 20 000,00 |  |
| 27 | Скальпель | одноразовые, № 21 | штука | 200 | 20 000,00 |  |
| 28 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, мужской | штука | 100 | 60 000,00 |  |
| 29 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, женский | штука | 100 | 60 000,00 |  |
| 30 | Экспресс-анализатор | портативный аппарат для определения холестерина в крови, жидкокристаллический дисплей, 2х3В литиевые батареи питания, тип - CR 2032 | штука | 5 | 149 000,00 |  |
| 31 | Презерватив | одноразовый | штука | 300 | 18 000,00 |  |
| 32 | Внутриматочная спираль | Т образная | штука | 300 | 150 000,00 |  |
| 33 | Термометр | для измерения температуры холодильного оборудования | штука | 100 | 100 000,00 |  |
| 34 | Бинт | не стерильный, размер 7х14 мм | штука | 3000 | 300 000,00 |  |
| 35 | Бинт | стерильный, размер 7х14 мм | штука | 500 | 100 000,00 |  |
| 36 | Бинт | не стерильный, размер 5х10 мм | штука | 2000 | 200 000,00 |  |
| 37 | Бинт | стерильный, размер 5х10 мм | штука | 500 | 50 000,00 |  |
| 38 | Бинт | эластичный, трубчатый, размер 1 | штука | 50 | 5 000,00 |  |
| 39 | Бинт | эластичный, трубчатый, размер 3 | штука | 50 | 10 000,00 |  |
| 40 | Бинт | эластичный, трубчатый, размер 6 | штука | 50 | 15 000,00 |  |
| 41 | Стекло предметное | размер 76 х 26 х 1 мм с необработанными краями и полосой для записи, в упаковке 50 штук | штука | 300 | 300 000,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 100 000,00 |  |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 15 000,00 |  |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 15 000,00 |  |
| 45 | Система для инфузомата | cтандартная длина 250 см, фильтр 15 мкм | штука | 50 | 50 000,00 |  |
| 46 | Косынка бандаж | для перевязки | штука | 25 | 62 500,00 |  |
| 47 | Тест полоска для определения алкоголя | полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне | штука | 100 | 50 000,00 |  |
| 48 | Наркотест | для определения кокаина, амфетамина, опиата, марихуаны, морфина, героина, метамфетамина, этанола в моче | штука | 100 | 400 000,00 |  |
| 49 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 4 (USP 0), 75 см, длина 30 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 60 000,00 |  |
| 50 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 3 (USP 3/0), 75 см, длина 20 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 60 000,00 |  |
| 51 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 5 (USP 1), 75 см, длина 40 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 60 000,00 |  |
| 52 | Быстрый количественный тест на кардиологический тропонин І (сTn I) | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на кардиологический тропонин І (сTn I), в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 240 500,00 |  |
| 53 | Быстрый количественный тест на прокальцитонина | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на прокальцитонина, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 219 500,00 |  |
| 54 | Быстрый количественный тест на NT-ProBNP | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на NT-ProBNP, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 261 000,00 |  |
| 55 | Быстрый количественный тест на D-Demir | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на D-Demir, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 350 000,00 |  |
| 56 | Набор по Циль-Нильсену | для окраски мазка | набор | 2 | 12 000,00 |  |
| 57 | Кассета Е-Са для анализатора OPTI CCA-TS2 | для определения pH, pO2, pCO2, tHB, sO2, Na, K, Ca, в упаковке 25 штук | упаковка | 1 | 527 800,00 | с.Уил, ул.Желтоксан, 19 |
| 58 | Калибровочный картридж для анализатора OPTI CCA-TS2 | Калибровочный картридж (tHb) для анализатора OPTI CCA-TS2 | штука | 1 | 67 200,00 |  |
| 59 | Тест полоски коагулометр Micropiont | Тест полоски коагулометр Micropiont, qLabs Coag Panel 2 (PT/INR/aPTT), в упкаовке 12 штук | упаковка | 10 | 400 000,00 |  |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 1 455 000,00 |  |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 2 730 000,00 |  |
|  | Итого | х | х | х | 11 173 325,00 | х |

- Ценовые предложения представили следующие потенциальные поставщики.

| № лота | Название | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма поставщика, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания Медсервис плюс», Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, 41 разъезд, 249 дом, дата и время предоставления ценового предложения: 14.02.2024 года, 17-40 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 12,90 | 193 500,00 |
| 23 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 30000 | 12,90 | 387 000,00 |
| 24 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 20,00 | 300 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | - 500,00 |
| - ТОО «АЛЬЯНС», Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, ул.Красина, дом 12/2, дата и время предоставления ценового предложения: 15.02.2024 года, 15-10 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 60,00 | 6 000,00 |
| 28 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, мужской | штука | 100 | 182,00 | 18 200,00 |
| 29 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, женский | штука | 100 | 182,00 | 18 200,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 130,00 | 65 000,00 |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 147,00 | 7 350,00 |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 147,00 | 7 350,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 158 100,00 |
| - ИП «А-Медика», Республика Казахстан, город Актобе, пр.Абилкайырхана, дом 58, кв. 64, дата и время предоставления ценового предложения: 16.02.2024 года, 17-20 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 136,00 | 272 000,00 |
| 49 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 4 (USP 0), 75 см, длина 30 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 541,00 | 54 100,00 |
| 50 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 3 (USP 3/0), 75 см, длина 20 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 541,00 | 54 100,00 |
| 51 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 5 (USP 1), 75 см, длина 40 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 541,00 | 54 100,00 |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 18 700,00 | 935 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 28 800,00 | 1 440 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 2 809 300,00 |
| - ИП «Каракулов С.А.», Республика Казахстан, город Актобе, ул.С.Баишева, дом 7А, кв. 7, дата и время предоставления ценового предложения: 16.02.2024 года, 17-50 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спринцовка пластизольная | тип А, объем 35 мл | штука | 50 | 400,00 | 20 000,00 |
| 2 | Жгут | кровоостанавливающий, автоматическим зажимом | штука | 100 | 600,00 | 60 000,00 |
| 8 | Фиксатор лейкопластырь для периферической катетеризации | детский | штука | 100 | 220,00 | 22 000,00 |
| 10 | Индикатор воздушный | бумажные, для контроля стерилизации, одноразовый, 180/60, 1000 штук | упаковка | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 120/45, 1000 штук | упаковка | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 15 | Азопирам комплект | для контроля предстерилизационной очистки на остатки крови | упаковка | 10 | 3 200,00 | 32 000,00 |
| 16 | Вата медицинская | 100 грамм | штука | 1000 | 230,00 | 230 000,00 |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 78,00 | 15 600,00 |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 78,00 | 15 600,00 |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 78,00 | 15 600,00 |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 90,00 | 9 000,00 |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 105,00 | 210 000,00 |
| 22 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 14,00 | 210 000,00 |
| 23 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 30000 | 15,00 | 450 000,00 |
| 24 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 24,00 | 360 000,00 |
| 26 | Скальпель | одноразовые, № 18 | штука | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| 27 | Скальпель | одноразовые, № 21 | штука | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| 28 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, мужской | штука | 100 | 240,00 | 24 000,00 |
| 29 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, женский | штука | 100 | 240,00 | 24 000,00 |
| 31 | Презерватив | одноразовый | штука | 300 | 40,00 | 12 000,00 |
| 32 | Внутриматочная спираль | Т образная | штука | 300 | 780,00 | 234 000,00 |
| 34 | Бинт | не стерильный, размер 7х14 мм | штука | 3000 | 97,00 | 291 000,00 |
| 35 | Бинт | стерильный, размер 7х14 мм | штука | 500 | 135,00 | 67 500,00 |
| 36 | Бинт | не стерильный, размер 5х10 мм | штука | 2000 | 75,00 | 150 000,00 |
| 37 | Бинт | стерильный, размер 5х10 мм | штука | 500 | 80,00 | 40 000,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 135,00 | 67 500,00 |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 220,00 | 11 000,00 |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 220,00 | 11 000,00 |
| 47 | Тест полоска для определения алкоголя | полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне | штука | 100 | 440,00 | 44 000,00 |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 22 750,00 | 1 137 500,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 28 800,00 | 2 632 500,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 6 445 800,00 |
| - ТОО «ТМП и К», Республика Казахстан, город Актобе, ул.А.Бокейханова, дом 2, кв. 6, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 09-15 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жгут | кровоостанавливающий, автоматическим зажимом | штука | 100 | 661,00 | 66 100,00 |
| 3 | Жгут | кровоостанавливающий, резиновый, диаметр 6 мм, длина 1 метр | штука | 100 | 98,00 | 9 800,00 |
| 7 | Линия проводящая инфузионная | длина 15 см, наконечник (Luer lock); | штука | 200 | 273,00 | 54 600,00 |
| 8 | Фиксатор лейкопластырь для периферической катетеризации | детский | штука | 100 | 71,00 | 7 100,00 |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный | размер 1,9 х 7,2 | штука | 200 | 18,00 | 3 600,00 |
| 10 | Индикатор воздушный | бумажные, для контроля стерилизации, одноразовый, 180/60, 1000 штук | упаковка | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 11 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 120/45, 1000 штук | упаковка | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 12 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, внутренние, 132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 |
| 15 | Азопирам комплект | для контроля предстерилизационной очистки на остатки крови | упаковка | 10 | 2 740,00 | 27 400,00 |
| 16 | Вата медицинская | 100 грамм | штука | 1000 | 248,00 | 248 000,00 |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 79,90 | 15 980,00 |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 79,90 | 15 980,00 |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 79,90 | 15 980,00 |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 79,90 | 7 990,00 |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 91,00 | 182 000,00 |
| 26 | Скальпель | одноразовые, № 18 | штука | 200 | 90,00 | 18 000,00 |
| 27 | Скальпель | одноразовые, № 21 | штука | 200 | 90,00 | 18 000,00 |
| 28 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, мужской | штука | 100 | 258,20 | 25 820,00 |
| 29 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, женский | штука | 100 | 258,20 | 25 820,00 |
| 30 | Экспресс-анализатор | портативный аппарат для определения холестерина в крови, жидкокристаллический дисплей, 2х3В литиевые батареи питания, тип - CR 2032 | штука | 5 | 23 800,00 | 119 000,00 |
| 31 | Презерватив | одноразовый | штука | 300 | 32,00 | 9 600,00 |
| 34 | Бинт | не стерильный, размер 7х14 мм | штука | 3000 | 99,00 | 297 000,00 |
| 35 | Бинт | стерильный, размер 7х14 мм | штука | 500 | 139,00 | 69 500,00 |
| 36 | Бинт | не стерильный, размер 5х10 мм | штука | 2000 | 65,00 | 130 000,00 |
| 37 | Бинт | стерильный, размер 5х10 мм | штука | 500 | 76,00 | 38 000,00 |
| 41 | Стекло предметное | размер 76 х 26 х 1 мм с необработанными краями и полосой для записи, в упаковке 50 штук | штука | 300 | 899,00 | 269 700,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 157,00 | 78 500,00 |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 199,00 | 9 950,00 |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 199,00 | 9 950,00 |
| 47 | Тест полоска для определения алкоголя | полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне | штука | 100 | 148,00 | 14 800,00 |
| 50 | Кетгут | Рассасывающая натуральная крученая нить животного происхождения, metric 3 (USP 3/0), 75 см, длина 20 мм, игла ½ circle round bodied | штука | 100 | 598,00 | 59 800,00 |
| 56 | Набор по Циль-Нильсену | для окраски мазка | набор | 2 | 5 610,00 | 11 220,00 |
| 57 | Кассета Е-Са для анализатора OPTI CCA-TS2 | для определения pH, pO2, pCO2, tHB, sO2, Na, K, Ca, в упаковке 25 штук | упаковка | 1 | 527 000,00 | 527 000,00 |
| 58 | Калибровочный картридж для анализатора OPTI CCA-TS2 | Калибровочный картридж (tHb) для анализатора OPTI CCA-TS2 | штука | 1 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 27 220,00 | 1 361 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 53 000,00 | 2 650 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 1 856 550,00 |
| - ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ», Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 09-25 часов |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Быстрый количественный тест на кардиологический тропонин І (сTn I) | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на кардиологический тропонин І (сTn I), в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 80 166,00 | 240 498,00 |
| 53 | Быстрый количественный тест на прокальцитонина | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на прокальцитонина, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 73 166,00 | 219 498,00 |
| 54 | Быстрый количественный тест на NT-ProBNP | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на NT-ProBNP, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 87 000,00 | 261 000,00 |
| 55 | Быстрый количественный тест на D-Demir | для аппарата Finecare быстрый количественный тест на D-Demir, в упаковке 25 штук и один контрольный раствор (3 уровня) | упаковка | 3 | 116 666,00 | 349 998,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 1 070 994,00 |
| - ТОО «FAM.ALLIANCE», Республика Казахстан, город Алматы, пр.мкр.Коккайнар, пер.Жангелдина, дом 14, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 09-40 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 22 500,00 | 1 125 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 47 000,00 | 2 350 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 3 475 000,00 |
| - ТОО «КазахМедИмпорт», Республика Казахстан, город Петропавлосвк, ул.М.Ауезова, дом 264/1, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 10-10 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 24 900,00 | 1 245 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 50 900,00 | 2 545 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 3 790 000,00 |
| - ТОО «Ультрамедтех», Республика Казахстан, город Петропавлосвк, ул.Интернациональная, дом 98, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 14-30 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 19 300,00 | 965 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 50 000,00 | 2 500 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 3 465 000,00 |
| - ТОО «Фармация», Республика Казахстан, город Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, 8, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 14-50 часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спринцовка пластизольная | тип А, объем 35 мл | штука | 50 | 310,00 | 15 500,00 |
| 2 | Жгут | кровоостанавливающий, автоматическим зажимом | штука | 100 | 695,00 | 69 500,00 |
| 3 | Жгут | кровоостанавливающий, резиновый, диаметр 6 мм, длина 1 метр | штука | 100 | 282,00 | 28 200,00 |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный | размер 1,9 х 7,2 | штука | 200 | 19,50 | 3 900,00 |
| 16 | Вата медицинская | 100 грамм | штука | 1000 | 242,00 | 242 000,00 |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 95,00 | 19 000,00 |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 95,00 | 19 000,00 |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 95,00 | 19 000,00 |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 98,00 | 9 800,00 |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 128,00 | 256 000,00 |
| 22 | Шприц 2 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 14,60 | 219 000,00 |
| 23 | Шприц 5 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 30000 | 14,80 | 444 000,00 |
| 24 | Шприц 10 мл | трех компонентный, одноразовый | штука | 15000 | 22,00 | 330 000,00 |
| 30 | Экспресс-анализатор | портативный аппарат для определения холестерина в крови, жидкокристаллический дисплей, 2х3В литиевые батареи питания, тип - CR 2032 | штука | 5 | 29 700,00 | 148 500,00 |
| 31 | Презерватив | одноразовый | штука | 300 | 45,00 | 13 500,00 |
| 35 | Бинт | стерильный, размер 7х14 мм | штука | 500 | 185,00 | 92 500,00 |
| 36 | Бинт | не стерильный, размер 5х10 мм | штука | 2000 | 96,00 | 192 000,00 |
| 37 | Бинт | стерильный, размер 5х10 мм | штука | 500 | 98,00 | 49 000,00 |
| 41 | Стекло предметное | размер 76 х 26 х 1 мм с необработанными краями и полосой для записи, в упаковке 50 штук | штука | 300 | 860,00 | 258 000,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 860,00 | 258 000,00 |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 260,00 | 13 000,00 |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 260,00 | 13 000,00 |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 23 200,00 | 1 160 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 39 800,00 | 1 990 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 5 862 400,00 |
| - ТОО «Атлант Компани», город Алматы, микрорайон Мамыр-3, дом 23, квартира 19, дата и время предоставления ценового предложения: 19.02.2024 года, 15-15 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Линия проводящая инфузионная | длина 15 см, наконечник (Luer lock); | штука | 200 | 650,00 | 130 000,00 |
| 17 | Канюля 18G | периферический катетер | штука | 200 | 72,00 | 14 400,00 |
| 18 | Канюля 20G | периферический катетер | штука | 200 | 72,00 | 14 400,00 |
| 19 | Канюля 22G | периферический катетер | штука | 200 | 72,00 | 14 400,00 |
| 20 | Канюля 24G | периферический катетер | штука | 100 | 88,00 | 8 800,00 |
| 28 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, мужской | штука | 100 | 345,00 | 34 500,00 |
| 29 | Катетер Фолея | латексный, двух ходовой, FR16, женский | штука | 100 | 345,00 | 34 500,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 165,00 | 82 500,00 |
| 43 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 40 мм | штука | 50 | 186,00 | 9 300,00 |
| 44 | Воздуховод-медицинский, одноразовый | размер 60 мм | штука | 50 | 186,00 | 9 300,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 352 100,00 |
| - ТОО «ДиАКиТ», Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, мик.район 19, стр. 40А, дата и время предоставления ценового предложения: 20.02.2024 года, 09-20 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Азопирам комплект | для контроля предстерилизационной очистки на остатки крови | упаковка | 10 | 3 500,00 | 35 000,00 |
| 41 | Стекло предметное | размер 76 х 26 х 1 мм с необработанными краями и полосой для записи, в упаковке 50 штук | штука | 300 | 850,00 | 255 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 290 000,00 |
| - ТОО «Ренисан», Республика Казахстан, город Уральск, ул.Дина Нурпейсова, 12, офис 33, дата и время предоставления ценового предложения: 20.02.2024 года, 09-40 часов; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Линия проводящая инфузионная | длина 15 см, наконечник (Luer lock); | штука | 200 | 216,15 | 43 230,00 |
| 11 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, 120/45, 1000 штук | упаковка | 1 | 3 936,00 | 3 936,00 |
| 12 | Индикатор паровой | бумажные, для контроля паровой стерилизации дезкамеры, внутренние, 132/20, 1000 штук | упаковка | 1 | 3 936,00 | 3 936,00 |
| 21 | Марля | отбеленная, хлопчатобумажная, гигроскопическая, плотная | метр | 2000 | 139,50 | 279 000,00 |
| 42 | Мочеприемник | 1 литр | штука | 500 | 147,00 | 73 500,00 |
| 48 | Наркотест | для определения кокаина, амфетамина, опиата, марихуаны, морфина, героина, метамфетамина, этанола в моче | штука | 100 | 2 436,00 | 243 600,00 |
| 60 | Облучатель | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа | штука | 50 | 19 240,00 | 962 000,00 |
| 61 | Облучатель | Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2х30-01) с двумя ультрафиолетовыми лампами, материал корпуса: сталь, пластик; открытого типа, конструкция состоит из металлической передвижной стойки с четырех поворотных колес | штука | 50 | 40 000,00 | 2 000 000,00 |
|  | Итого | х | х | х | х | 3 609 202,00 |

- Следующие ценовые предложения потенциальных поставщиков не учитывается при определении победителя, в связи с несоответствием его требованиям:

| № | Наименование потенциального поставщика | Причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Каракулов С.А.», Республика Казахстан, город Актобе, ул.С.Баишева, дом 7А, кв. 7; | - по лоту 32 – общая цена товара, предоставленного ценового предложения потенциального поставщика превышает выделенной суммы; - по лотам 15, 60, 61 – заявки потенциального поставщика автоматически отклоняются согласно требованиям, установленным пункта 14, 15 главой 2 Правил; |
| 2 | ТОО «ТМП и К», Республика Казахстан, город Актобе, ул.А.Бокейханова, дом 2, кв. 6; | - по лотам 15, 60, 61 – заявки потенциального поставщика автоматически отклоняются согласно требованиям, установленным пункта 14, 15 главой 2 Правил; |
| 3 | ТОО «Фармация», Республика Казахстан, город Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, 8; | - по лоту 42 – общая цена товара, предоставленного ценового предложения потенциального поставщика превышает выделенной суммы; - по лотам 60, 61 – заявки потенциального поставщика автоматически отклоняются согласно требованиям, установленным пункта 14, 15 главой 2 Правил; |
| 4 | ИП «А-Медика», Республика Казахстан, город Актобе, пр.Абилкайырхана, дом 58, кв. 64; | - по лотам 60, 61 – заявки потенциального поставщика автоматически отклоняются согласно требованиям, установленным пункта 14, 15 главой 2 Правил; |
| 5 | ТОО «Ренисан», Республика Казахстан, город Уральск, ул.Дина Нурпейсова, 12, офис 33; | - по лотам 60, 61 – заявки потенциального поставщика автоматически отклоняются согласно требованиям, установленным пункта 14 главой 5 Правил; |

- Присутствовавших потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – не было.

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков, которые соответствуют к закупаемым изделиям медицинского назначения и требованиям Правил:

- ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания Медсервис плюс»;

- ТОО «АЛЬЯНС»;

- ИП «А-Медика»;

- ИП «Каракулов С.А.»;

- ТОО «ТМП и К»;

- ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»;

- ТОО «FAM.ALLIANCE»;

- ТОО «КазахМедИмпорт»;

- ТОО «Ультрамедтех»;

- ТОО «Фармация»;

- ТОО «Атлант Компани»;

- ТОО «ДиАКиТ»;

- ТОО «Ренисан».

- Признать закуп изделий медицинского назначения несостоявшимся, по следующим лотам:

- по лотам 4, 5, 6, 13, 14, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 59 отсутствует ценовые предложения.

- Определить победителя по каждому состоявшемуся лоту на основании наименьшей цены:

- по лоту 1 – ТОО «Фармация»;

- по лотам 2, 16, 34, 35 – ИП «Каракулов С.А.»;

- по лотам 3, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 47 – ТОО «ТМП и К»;

- по лоту 7 – ТОО «Ренисан»;

- по лотам 17, 18, 19, 20, 28, 29, 42, 43, 44 – ТОО «АЛЬЯНС»;

- по лотам 22, 23, 24 – ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания Медсервис плюс»;

- по лоту 41 – ТОО «ДиАКиТ»;

- по лоту 50 – ИП «А-Медика»;

- по лоту 60 – ТОО «Ультрамедтех»;

- по лоту 61 – ТОО «FAM.ALLIANCE».

- На основании пункта 78 Правил, признать победителя по следующим лотам и заключить договор при предоставлении документов в соответствии с пунктом 80 Правил:

- по лоту 15 – ТОО «ДиАКиТ»;

- по лотам 48 – ТОО «Ренисан»;

- по лотам 49, 51 – ИП «А-Медика»;

- по лотам 52, 53, 54, 55 – ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»;

- по лотам 56, 57, 58 – ТОО «ТМП и К».

9. Заказчику государственное коммунальное предприятие «Уилская районная больница» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области», разместить текст данного протокол об итогах на интернет-ресурсе www.uilcrb.kz.

Руководитель

ГКП "Уилская районная больница"  					                         С.Нурбаев